копія

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

27. 06. 2019			                        м.Покров                            		      № 18

(46 сесія 7 скликання)

Про затвердження проекту зон санітарної охорони водопровідних споруд та плану санітарно - оздоровчих заходів МКП «Покровводоканал»

Розглянувши клопотання в.о. директора  МКП «Покровводоканал»           Зуєва А.В. від 25.03.2019 №282/5, з метою забезпечення мешканців міста Покров доброякісною питною водою, яка відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів», статті 93 Водного кодексу України, статті 113 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,     міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект зон санітарної охорони водопровідних споруд             КП ПУВКГ м. Орджонікідзе (після перейменування МКП «Покровводоканал» м.Покров), що додається.

2. Установити зони санітарної охорони (ЗСО) водозабору І-го поясу та санітарно-захисні смуги майданчику НС ІІ-го підйому, а також санітарно-захисні смуги для магістральних водоводів, їх меж та розміри згідно з додатком 1.

3. Затвердити план санітарно-оздоровчих заходів, які проводитимуться на території зон санітарної охорони водозабору та в санітарно-захисних смугах магістральних водоводів МКП «Покровводоканал»  м. Покров згідно з додатком 2.

4. Відділу архітектури та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (Галанова В.В.) враховувати в роботі зони санітарної охорони (ЗСО) по МКП «Покровводоканал», зазначені в пункті 2 рішення.

5. МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.) постійно забезпечувати охорону та інші режимні вимоги в І-му поясі ЗСО та на майданчиках водопровідних споруд МКП «Покровводоканал» м. Покров.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чистякова О.Г. та на постійну депутатську комісію з питань містобудування та архітектури, землекористування та охорони навколишнього природного середовища (Сорокіна Л.М.).

Міський голова 									О.М. Шаповал

Ребенок 4 48 43

Додаток 1

до рішення 46 сесії 7 скликання

27. 06. 2019 № 18

ЗОНИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ ТА САНІТАРНО-ЗАХИСНІ СМУГИ

МАЙДАНЧИКІВ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ, А ТАКОЖ МАГІСТРАЛЬНИХ

ВОДОВОДІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» м. ПОКРОВ

А. місцезнаходження насосної станції ІІ-го підйому та

магістральних водоводів, для яких встановлюються

зони санітарної охорони та санітарно-захисні смуги

1. Майданчик водоочисних споруд (майданчик НС ІІ-го підйому), розташований на території м. Покров і віддалений від майданчика водозабірних споруд І-го підйому, на 17 кілометрів.

2. Магістральний водовід довжиною 5,2 км Ду=1200мм проходить по землям Покровської міської ради (від залізниці до майданчика водоочисних споруд насосної станції ІІ-го підйому).

Б. Межі та розміри поясів зон санітарної охорони та санітарно-

захисних смуг, встановлених для майданчика насосної станції

ІІ-го підйому та магістральних водоводів

1. І пояс зони санітарної охорони  (суворого режиму), відповідно до проекту ЗСО, в межах (периметр, площа): для майданчика водоочисних споруд (НС ІІ-го підйому) – периметр 1112 м, площа  -  7, 18 га.

2. Санітарно-захисна смуга для майданчика водоочисних споруд  - майданчик НС ІІ-го підйому в межах (санітарно-захисна смуга навколо огорожі, по периметру – шириною 100 м):

1112 х 100м – 11,12 га.

Площа території санітарно-захисної смуги майданчика становить 11,12 га.

3. Санітарно-захисна смуга для водоводу в межах:

-  для водоводу Ду=1200 мм від залізниці Нікополь – Кривий Ріг  до майданчика очисних споруд (НС-ІІ) протяжністю – 5,2 км, в тому числі: у сухих грунтах шириною – 33 м, протяжністю – 4,2 км, площею – 13,86 га; шириною – 50 м, протяжністю – 1,0 км, площею – 5,0 га.

Загальна площа санітарно-захисної смуги  водоводів становить 18,86 га.

Начальник УЖКГ та будівництва                                            В.В.Ребенок

Додаток 2

до рішення 46 сесії 7 скликання

27. 06. 2019 № 18

План санітарно-оздоровчих заходів, які проводитимуться на території зон санітарної охорони водозабору та в санітарно-захисних смугах магістральних водоводів

МКП «Покровводоканал»  м. Покров

| № п/п | Найменування заходів | Організації відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | А. По І поясу зони санохорони (ЗСО) водопровідних споруд І-го та ІІ-го підйому |
| 1. | Передбачити: |  |  |
|  | а) на території І поясу зони санохорони, огородження глухим парканом, з колючим дротом, освітлення, сигналізацію та телефонний зв'язок, технічні заходи охорони підтримувати в належному стані, а також: - регулярне слідкування за станом бакенів і наявністю на них світильників; - регулярні роботи проміри глибин у районі водозабору, у разі потреби передбачити заходи для закріплення або розчищення дна водосховища; - стеження за розмивом берегу, за розвитком ярів, у разі потреби передбачити комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів; - забезпечення відводу поверхневого стоку нижче І-го поясу ЗСО; - оновлення табличок з написом «Заборонна зона» або «Зона суворого режиму»; | МКП «Покровводоканал» | Протягом усього терміну експлуатації |
|  | б) проведення систематичного контролю якості води у водосховищі з забором проб у встановлених санітарними органами пунктах, а також води, що надходить на водопровідні спорудження, до і після очищення; | МКП «Покровводоканал» | Те ж |
| 2. | Не допускати: |  |  |
|  | а) прохід судів через акваторію зони суворого санітарного режиму; | МКП «Покровводоканал» судновласники усіх форм власності | Протягом усього терміну експлуатації |
|  | б) постійне і тимчасове проживання людей; |  |  |
|  | в) забудову території якими-небудь спорудами, які не відносяться безпосередньо до водопровідних обладнань, проведення днопоглиблювальних робіт; | МКП «Покровводоканал» | Те ж |
|  | г) використання територій для господарських потреб, у тому числі під городи, використання добрив і отрутохімікатів, утримання, випас, і водопій худоби та інше; | МКП «Покровводоканал», юридичні та приватні особи | Те ж |
|  | д) випуск стічних вод, звалища сміття, нечистот, поховання загиблих тварин; | Те ж | Те ж |
|  | є) вирубування деревинно-чагарникової рослинності, за винятком санітарної рубки; | Те ж | Те ж |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ж) плавання на човнах і судах, купання, рибну ловлю, прання і полоскання білизни, вирубування і вивіз льоду в зимовий час; | Те ж | Те ж |
|  | Б. По санітарно-захисній зоні для видаткового складу хлору |
| 1. | Передбачити: |  |  |
|  | а) комплекс організаційно-технічних заходів щодо підвищення рівня безпеки видаткового складу хлору а також хлордозаторнії та скласти програму по приведенню умов праці на цих об’єктах відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.24-93 (НПАОП 24.1-1.24-93). | МКП «Покровводоканал» | 2019р. |
|  | б) забезпечення герметичності будівлі видаткового складу хлору, а також хлордозаторної; | Те ж | 2019-2020 р.р. |
|  | в) обладнання складу хлору системами поглинання хлору - скруберними колонами; | Те ж | 2019-2020 р.р. |
|  | г) при відборі хлору з контейнерів здійснення контролю за тиском і витратою хлору; | Те ж | Протягом усього терміну експлуатації |
|  | д) обладнання складу хлору телефонним зв'язоком, світловою та звуковою сигналізацією; | Те ж | Те ж |
|  | є) встановлення покажчику напрямку вітру, видимий із будь якої точки території складу хлору; | Те ж | 2019 р. |
|  | ж) огородження складу хлору глухим парканом висотою не менше 2-х метрів; | Те ж | Те ж |
| 2. | Заборонити: |  |  |
|  | а) розташовувати на території складу хлору устаткування і установки, які безпосередньо не стосуються виробничої діяльності складу; | МКП «Покровводоканал» | Протягом усього терміну експлуатації |
|  | В. По санітарно-захисній смузі майданчика водопровідних споруд ІІ-го підйому |
| 1. | Передбачити: |  |  |
|  | а) погодження житлового будівництва, а також будівництва промислових, сільськогосподарських і комунальних підприємств попередньо з органами санітарного надзору, як в відношенні можливості будівництва на території санітарно-захисної смуги, так і відношенні вибору для нього майданчику, способу і ступені очистки його стічних вод, місць розташування очисних споруд і випуску стічних вод; | Покровська міська рада, МКП «Покровводоканал», територіальний орган Держпродспоживслужби | Протягом усього терміну експлуатації водопровідних споруд |
|  | б) здійснення організованого відводу забруднених поверхневих стічних вод; | Те ж | Те ж |
|  | в) здійснення організованого водопостачання, каналізування, обладнання водонепроникних вигребів; | Покровська міська рада | Те ж |
|  | г) проведення тільки санітарної рубки дерев; | Те ж | Те ж |
|  | д) проведення госпіталізації населення в усіх випадках кишкових інфекційних захворювань; | Лікувально-профілактичні заходи | Те ж |
|  | є) винос садово-городницькі ділянок за межі санітарно-захисної смуги майданчика водопровідних споруд ІІ-го підйому; | Покровська міська рада | 2019-2020 р.р. |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ж) обов’язкове виконання підприємством АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (автобаза) санітарно-оздоровчі заходи в межах санітарно-захисної смуги; | АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» | Протягом усього терміну експлуатації |
| 2. | Не допускати: |  |  |
|  | а) забруднення територій нечистотами, сміттям, гноєм, промисловими відходами, паливо-мастильними матеріалами та ін.; | Покровська міська рада | Протягом усього терміну експлуатації |
|  | б) розміщення складів паливо-мастильних матеріалів, отрутохімікатів і мінеральних добрив та інших об'єктів, що можуть викликати хімічне забруднення джерела; | Те ж | Те ж |
|  | в) розміщення цвинтарів, скотомогильників, полів асенізації, землеробських полів зрошення, тварин-ницьких і птахівницьких підприємств, які можуть викликати мікробні забруднення джерела водо-постачання, застосування добрив і отрутохімікатів; | Те ж | Те ж |
|  | г) розорювання земель, заняття садівництвом та городництвом; | Те ж | Те ж |
|  | Д. По санітарно-захисній смузі водоводу |
| 1. | Передбачити: |  |  |
|  | а) здійснення організаційного відводу забруднених поверхневих стічних вод | Покровська міська рада | Протягом усього терміну експлуатації |
|  | б) розміщення водонепроникних вигрібних ям у межах санітарно-захисної смуги; | Те ж | Те ж |
|  | в) винос садово-городницьких ділянок за межі санітарно-захисної смуги водоводів; | Те ж | Те ж |
| 2. | Не допускати: |  |  |
|  | а) забруднення територій нечистотами, сміттям, гноєм, промисловими відходами та ін.; | Покровська міська рада | Протягом усього терміну експлуатації |
|  | б) розміщення вигрібних ям з фільтруючим дном у межах санітарно-захисної смуги; |  |  |
|  | в) розміщення складів паливо-мастильних матеріалів, отрутохімікатів і мінеральних добрив та ін. об'єктів, що можуть викликати хімічне забруднення джерела; | Те ж | Те ж |
|  | г) розміщення цвинтарів, скотомогильників, полів асенізації, землеробських полів зрошення, тварин-ницьких і птахівницьких підприємств, які можуть викликати мікробні забруднення джерела водо-постачання, застосування добрив і отрутохімікатів; | Те ж | Те ж |
|  | д) заняття садівництвом та городництвом; | Те ж | Те ж |

Начальник УЖКГ та будівництва                                            В.В.Ребенок