МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

№ 171						                                         " 27 " травня   2015р.

Про порядок   переведення житлових

квартир мешканців м.Орджонікідзе

на індивідуальне опалення

_______________________________

З метою впровадження Програми  Державної  підтримки  об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельним кооперативам для  здійснення  заходів з підвищення енергоефективності  та заміни  газових котлів  на котли, що використовують інші види палива та енергії, відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України №1056 від 17.10.2011 року «Деякі питання використання коштів  у сфері  енергоефективності», виконання «Програми децентралізації теплопостачання в місті Орджонікідзе на 2015-2017 роки», затвердженої рішення 46 сесії 6 скликання Орджонікідзевської міської ради за №24 та  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської  ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити «Порядок переведення житлових квартир мешканців м.Орджонікідзе на індивідуальне опалення» згідно додатку.

2.Вважати такими, що припинили дію рішення виконкому №258 від 10.07.2006 року «Про порядок переведення квартир на індивідуальне опалення» та рішення виконкому №85 від 22.02.2007року «Про внесення змін до рішення виконкому №58 від10.07.2006 року».

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника   міського голови Шаповала О.М.

Міський  голова			 І.І.  Цупров

Завізували:

Заступник міського голови						О.М.Шаповал

Заступник міського голови з

правових питань                                                      		Є.О.Акуленко

Вик.Ребенок,4-48-43 ;

Додаток

до рішення виконкому

Орджонікідзевської міської ради

№ 171 від  «27 » травня   2015р.

П О Р Я Д О К

переведення житлових квартир мешканців м.Орджонікідзе

на індивідуальне опалення

Громадяни, які прийняли рішення про переведення кваритири на індивідуальне опалення, подають заяву до постійно діючої міжвідомчої комісії з питань, пов’язаних з відключенням будинків (споживачів) від мереж  централізованого  опалення.

Комісія при розгляді заяв по переводу квартир громадян на індивідуальне опалення контролює стан оплати за комунальні послуги (наявність довідок про відсутність заборгованості).

1.При переведенні житлових квартир мешканців м.Орджонікідзе на індивідуальне газове опалення необхідно:

1.1.Отримати дозвіл на відключення від постійно діючої міжвідомчої комісії з питань, пов’язаних з відключенням будинків (споживачів) від мереж  централізованого  опалення та облаштування індивідуального газового опалення.

1.2.Отримати технічні умови Орджонікідзевського міського комунального підприємства «Орджонікідзетеплоенерго»

1.3.Отримати  власника житлового фонду технічні умови.

1.3.1. Від’єднання від мережі центрального опалення при наявності дозволу постійно діючої міжвідомчої комісії з питань, пов’язаних з відключенням будинків (споживачів) від мереж  централізованого  опалення квартир житлових будинків комунальної власності  проводити тільки спеціалістами міського комунального підприємства «ЖЕО».

В разі відключення квартир житлових будинків комунальної власності від системи ЦО сторонніми організаціями або громадянами самовільно, абонентною службою міського комунального підприємства «Орджонікідзетеплоенерго» особові рахунки за користування тепловою енергією закриті не будуть.

1.3.2.Від’єднання від мережі центрального опалення при наявності дозволу постійно діючої міжвідомчої комісії з питань, пов’язаних з відключенням будинків (споживачів) від мереж  централізованого  опалення квартир житлових будинків ОСББ, ЖБК та відомчих будинків проводити за узгодження з балансоутримувачем будинку.

1.4.Отримати акт про придатність до експлуатації димових та вентиляційних каналів – форма № 1  і розгортку на димові та вентиляційні канали.

1.5.За наявності документів, зазначених у пунктах 1,1; 1.2;  1.3;  1.4  та

технічного паспорту  на квартиру  звернутися до Орджонікідзевської дільниці Нікопольського управління експлуатації газового  господарства за технічними умовами на виготовлення проекту реконструкції існуючої системи газопостачання.

1.6. Виготовлений проект погодити з Орджонікідзевською дільницею з експлуатації газового господарства.

1.7.Орджонікідзевській дільниці Нікопольського управління експлуатації газового  господарства  проводити врізку в діючий газопровід лише за наявності проекту на реконструкцію системи газопостачання.

1.8. Після виконання врізки та пуску газу абонент повинен прибути до міськгазу, стати на облік та отримати довідку, що підтверджує приймання в експлуатацію та пуск індивідуальної системи газопостачання.

2.При переведенні  житлових квартир мешканців м.Орджонікідзе на індивідуальне електричне опалення необхідно:

2.1.Отримати дозвіл на відключення від постійно діючої міжвідомчої комісії з питань, пов’язаних з відключенням будинків (споживачів) від мереж  централізованого  опалення та облаштування індивідуального електричного опалення.

2.2.Отримати технічні умови Орджонікідзевського міського комунального підприємства «Орджонікідзетеплоенерго»

2.3.Отримати від власника житлового фонду технічні умови, пропускну  здатність внутрішньобудинкових електричних мереж житлового будинку.

У випадку нестачі існуючої  договірної потужності  по окремих квартирах з приводу запланованого викристання електричної енергії для опалення  житла пропонується власнику житла  за узгодженням з балансоутримувачем багатоквартирного будинку звернутися до центру обслуговування клієнтів НРЕМ ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» у місті Орджонікідзе за адресою вул.Тельмана,2, 2-й поверх для отримання технічних умов  на збільшення дозволеної  потужності як окремих квартир так і всього  багатоповерхового будинку в цілому, що в подальшому може призвести до заміни живлячих ліній та модернізації існуючих трансформаторних підстанцій за рахунок сторони-ініціатора  зміни технічних параметрів  електричних приєднань.

З урахуванням положень Закону України «Про архітектурну діяльність» обладнання об’єкта споживача електроопалювальними установками  та електроплитами здійснюється  згідно з такою процедурою:

У разі, якщо дозволені потужності на квартиру та житловий будинок не збільшуються, споживач повинен погодити  завдання на проектування електроопалювальниої установки з Нікопольським районом елекричних мереж (далі НРЕМ) та з житловою організацією або власником будинку. Споживач надає завдання на проектування  електроопалювальної установки  квартири організації, що має ліцензію на виконання проектних робіт. Після установки електроопалення в квартирі , представниками НРЕМ спільно з житловою організацією або власником будинку , здійснюється оглад електроопалювальної установки перед допуском в експлуатацію і складається акт  про відповідність електроопалювальної установки проекту. На підставі  акту огляду перед допуском в експлуатацію здійснюється переуладення договору про користування електричною енергією із споживачем і установка в базі даних по особовому  рахунку споживача відповідного тарифу з дати переукладення договору.

У разі збільшення дозволеної потужності на квартиру , при цьому  дозволена потужність  на будинок збільшується за рахунок резервної потужності, споживач  повинен від імені організації, на балансі якої знаходиться будинок , звернутисядо НРЕМ для отримання технічних умов  на збільшення дозволеної потужності квартири. Споживач погоджує  завдання на пректування  електроопалювальної установки з НРЕМ  та житловою організацією  або власником будинку. Після виконання проекту, вимог технічних умов , спільно з представниками  НРЕМ та житловою організацією або власником будинку , перевіряється  виконання проекту, вимог технічних умов, здійснється огляд електроустановки перед допуском в експлуатацію і скалдається акт про відповідність  електрооплювальної установки проекту. На підставі  акту укладається договір  про користування електричною енергією із споживачем і в базі даних по особовому рахунку споживача встановлюється  відповідний  тариф з дати переукладання договору.

У разі збільшення дозволеної потужності на квартиру та житловий будинок, споживач повинен від імені організації, на балансі якої знаходиться будинок , звернутися до НРЕМ для отримання технічних умов  на збільшення дозволеної потужності квартири і житлового будинку. Споживач від імені організації, на балансі якої знаходиться будинок дає завдання на розробку проекту  реконструкції електропостачання  житлового будинку, внутрішньобудинкових мереж і електроопалення квартири організації, що має ліцензію  на виконання проектних робіт. Завдання та проектна документація повинна  бути узгоджена  з НРЕМ та житловою організацією або власником будинку.

Згідно виконаного проекту  здійснєється реконструкція, переобладнання опалювання квартири. Проводиться  введення в експлуатацію реконструйованих або побудованих об’єктів, а також електроопалення в квартирі на підставі акту про відповдність  електроопалювальної установки проекту, складеного  НРЕМ спільно з представниками житлової організації або власника будинку. Після чого здійнюється переукладення договору про користування електричною енергією із споживачем і установка  в базі даних  по особовому рахунку споживача відповідного тарифу з дати переукладання договору.

Проект обладнання (переобладнання ) опалення  електроопалювальною установкою, повинен містити:

-план квартири, на якому вказані місця установки електроопалювального обладнання, ввідного пристрою, з’єднання між ними;

-пояснювальну записку , з зазначенням  способу електроопалення, специфікації на електроустаткування і технічні дані електроустаткування;

2.4. Від’єднання від мережі центрального опалення при наявності дозволу постійно діючої міжвідомчої комісії з питань, пов’язаних з відключенням будинків (споживачів) від мереж  централізованого  опалення квартир житлових будинків комунальної власності  проводити тільки спеціалістами міського комунального підприємства «ЖЕО».

В разі відключення квартир житлових будинків комунальної власності від системи ЦО сторонніми організаціями або громадянами самовільно, абонентною службою міського комунального підприємства «Орджонікідзетеплоенерго» особові рахунки за користування тепловою енергією закриті не будуть.

2.5.Від’єднання від мережі центрального опалення при наявності дозволу постійно діючої міжвідомчої комісії з питань, пов’язаних з відключенням будинків (споживачів) від мереж  централізованого  опалення квартир житлових будинків ОСББ, ЖБК та відомчих будинків проводити за узгодження з балансоутримувачем будинку.

3.МКП «Орджонікідзетеплоенерго» проводить закриття рахунку за наявності дозволу постійно діючої міжвідомчої комісії з питань, пов’язаних з відключенням будинків (споживачів) від мереж  централізованого  опалення , акту МКП «ЖЕО» на відключення від мережі ЦО(для будинків комунальної власності) або довідки балансоутримувача ОСББ, ЖБК ,відомчого будинку, розробленого  та погодженого проекту влаштування індивідуального опалення, відсутності боргів.

Керуючий справами  виконкому                                  О.О.Онікієнко

Вик.Ребенок ,4-48-43;