**копія**



**МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ**

**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**



**Р І Ш Е Н Н Я**

"27" жовтня 2017р. № 10

(26 сесія 7 скликання)

## 

Про передачу котельного та технологічного обладнання котельні 36-го мікрорайону по вул.Л.Чайкіної, 25а м.Покров на баланс МКП «Покровводоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На виконання розпорядження міського голови від 20.02.2017 №57-р «Про створення комісії для передачі котельного та технологічного обладнання котельні 36-го мікрорайону по вул.Л.Чайкіної,25а м.Покров на баланс МКП «Покровводоканал» та керуючись п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (Ребенок В.В.) передати на баланс МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.) котельне та технологічного обладнання котельні 36-го мікрорайону по вул.Л.Чайкіної,25а м.Покров та обладнання, виявленого в ході комісійного обстеження, балансоутримувача по яким не встановлено згідно додатків 1,2.

2. Рішення 44 сесії міської ради 6 скликання від 27.01.2015 № 20 «Про ліквідацію недобудованої котельні 36-го мікрорайону по вулиці Л.Чайкіної,25А міста Орджонікідзе» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гончарова М.В. та на постійну депутатську комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення (Міць Л.О).

Міський голова О.М.Шаповал

Ребенок В.В., 4-30-01

Додаток 1

до рішення 26 сесії 7 скликання

від «27» жовтня 2017р. № 10

Перелік котельного та технологічного обладнання котельні

36-го мікрорайону по вул.Л.Чайкіної,25а м.Покров для передачі з балансу управління ЖКГ та будівництва на баланс МКП «Покровводоканал»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування майна | Рік випуску | Інвентарний номер | вартість | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Підживлювальний насос CP 40/2700T | 2004 | 10420001 | 3020,00 | 1 |
| 2 | Мережевий насос KDN 100-200/2103 | 2004 | 10420002 | 46210,00 | 1 |
| 3 | Мережевий насос KDN 100-200/2103 | 2004 | 10420003 | 46210,00 | 1 |
| 4 | Мережевий насос KDN 100-200/2103 | 2004 | 10420004 | 46210,00 | 1 |
| 5 | Засувка з електроприводом | 2004 | 10490001 | 5629,00 | 1 |
| 6 | Засувка з електроприводом | 2004 | 10490002 | 5631,00 | 1 |
| 7 | Засувка з електроприводом | 2004 | 10490003 | 5631,00 | 1 |
|  | ВСЬОГО: | х | х | 158541,00 | 7 |

Секретар міської ради А.І.Пастух

Додаток 2

до рішення 26 сесії 7 скликання

від\_\_\_\_\_\_\_\_2017р. №

Перелік обладнання котельні

36-го мікрорайону по вул.Л.Чайкіної,25а м.Покров, виявленого в ході комісійного обстеження, балансоутримувача по яким не встановлено для передачі на баланс

МКП «Покровводоканал»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Розміри | | Кіль  кість | | Примітки |
|  | Газопостачання | | | | | |
| 1 | Газохід | 500х500 мм | | 26 м² | |  |
| 2 | Відвід газоходу під кутом 90° | 500х500 мм | | 8шт. | |  |
| 3 | Газохід | 600х800мм | | 35 шт. | |  |
| 4 | Перехід з 600х800мм на 500х800мм довжиною 750мм |  | | 4 шт. | |  |
| 5 | Шибер металевий | 500х500 мм | | 8 шт. | |  |
| 6 | Полоса для ребер жорсткості | 50х5мм | | 150м | |  |
|  | Запірна арматура | | | | | |
| 7 | Засувка шарова стальна | Ø100мм | | 16шт. | |  |
| 8 | Кран шаровий | Ø25мм | | 1шт. | |  |
| 9 | Труба | Ø20мм | | 16 шт | |  |
| 10 | Труба | Ø15мм | | 10шт | |  |
|  | Трубопроводи із стальних електрозварних прямошовних труб | | | | | |
| 11 | Труба | Ø219мм | | 1м | |  |
| 12 | Труба | Ø159мм | | 34м | |  |
| 13 | Труба | Ø108мм | | 22м | |  |
| 14 | Труба | Ø32мм | | 42м | |  |
| 15 | Труба | Ø25мм | | 62м | |  |
| 16 | Труба | Ø20мм | | 2м | |  |
|  | Деталі трубопроводів | | | | | |
| 17 | Відведення 90° | Ø 159мм | | 3шт. | |  |
| 18 | Відведення 90° | Ø 108мм | | 16шт. | |  |
| 19 | Перехід до 219мм– 159мм |  | | 1шт. | |  |
| 20 | Заглушка | Ø159мм | | 2шт | |  |
|  | Водопостачання | | | | | |
|  | Запірна арматура | | | | | |
| 21 | Засувка стальна фланцева | Ø200мм | 7шт. | |  | |
| 22 | Засувка стальна фланцева | Ø150мм | 20шт. | |  | |
| 23 | Кран шаровий | Ø20мм | 17шт. | |  | |
|  | Трубопроводи із стальних електрозварних прямошовних труб | | | | | |
| 24 | Труба | Ø426мм | 33м | |  | |
| 25 | Труба | Ø325мм | 63м | |  | |
| 26 | Труба | Ø273мм | 6м | |  | |
| 27 | Труба | Ø219мм | 33м | |  | |
| 28 | Труба | Ø159мм | 40м | |  | |
| 29 | Труба | Ø133мм | 78м | |  | |
| 30 | Труба | Ø89мм | 44м | |  | |
| 31 | Труба | Ø76мм | 10м | |  | |
| 32 | Труба | Ø57мм | 20м | |  | |
| 33 | Труба | Ø32мм | 40м | |  | |
| 34 | Труба | Ø25мм | 10м | |  | |
|  | Трубопроводи із стальних оцинкованих водогазопровідних труб | | | | | |
| 35 | Труба | Ø65мм | 120м | |  | |
| 36 | Труба | Ø50мм | 5м | |  | |
| 37 | Труба | Ø40мм | 1м | |  | |
|  | Деталі трубопроводів | | | | | |
| 38 | Відведення 90° | 426мм | 7 шт. | |  | |
| 39 | Відведення 90° | 325мм | 4 шт. | |  | |
| 40 | Відведення 90° | 219мм | 12 шт. | |  | |
| 41 | Відведення 90° | 159мм | 25 шт. | |  | |
| 42 | Відведення 90° | 133мм | 18 шт. | |  | |
| 43 | Відведення 90° | 89мм | 20 шт. | |  | |
| 44 | Відведення 90° | 57мм | 5 шт. | |  | |
| 45 | Перехід до 426мм– 219мм |  | 1 шт. | |  | |
| 46 | Перехід до 426мм– 273мм |  | 3 шт. | |  | |
| 47 | Перехід до 325 мм – 273мм |  | 1 шт. | |  | |
| 48 | Перехід до 219 мм – 159мм |  | 3 шт. | |  | |
| 49 | Перехід до 219мм -133мм |  | 4 шт. | |  | |
| 50 | Перехід до 159мм– 133мм |  | 16 шт. | |  | |
| 51 | Перехід до 159мм– 108мм |  | 4 шт. | |  | |
| 52 | Заглушка 426 мм |  | 2 шт. | |  | |
| 53 | Заглушка 325 мм |  | 4 шт. | |  | |
|  | Метал для кріплення трубопроводів | | | | | |
| 54 | Швелер 10 |  | 5 м | |  | |
| 55 | Швелер 12 |  | 14 м | |  | |
| 56 | Швелер 14 |  | 8 м | |  | |
| 57 | Кут 75мм х75мм х6мм |  | 15 м | |  | |
| 58 | Кут 50мм х50мм х6мм |  | 5 м | |  | |
|  | Опалення | | | | | |
| 59 | Труби | Ø25мм | 80м | |  | |
| 60 | Радіатори |  | 3шт. | |  | |

Секретар міської ради А.І.Пастух