БАЗА ДАНИХ ЩОДО ДОСТУПНОСТІ

ОБ’ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА МГН

| № п/п | Групи об’єктів | Дата включення до реєстру | Об’єкт обстеження місце розташування, балансо- утримувач | Перелік наявних засобів доступності, які відповідають вимогам ДБН | Перелік робіт, які необхідно виконати згідно з вимогами ДБН | Фотофіксація виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І | Адміністративні будинки |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконавчий комітет Покровської міської ради |  | вул. Центральна, 48 | пандус | - |  |
| 2 | Центральна пошта |  | вул. Центральна, 50 | пандус | - |  |
| ІІ | Заклади соціального призначення |  |  |  |  |  |
| 1 | Управління праці та соціального захисту населення |  | вул. Горького,5 Балансоутримувач - Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради | Пандус (ширина - 1,10 м, висота - 0,44 м, довжина - 5,75 м ) та поручні (уздовж пандусу) з відповідністю до державних будівельних норм | - |  |
| 2 | Територіальний центр соціального обслуговування |  | вул. Героїв України,13 Балансоутримувач - МКП «Житлком- сервіс» | Пандус (ширина - 1,46 м, висота - 0,78 м, довжина - 8,20 м), поручні (з обох сторін сходів), з відповідністю до державних будівельних норм | - |  |
| 3 | Управління освіти |  | вул. Центральна, 7 | Пандус (ширина - 1,46 м, висота - 0,78 м, довжина - 8,20 м), поручні (з обох сторін сходів), з відповідністю до державних будівельних норм |  |  |
| 4 | Покровська рада ветеранів |  | вул. Пушкіна,13 | пандус | - |  |
| 5 | Покровський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Нікопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області |  | вул. Горького,7 | Пандус (ширина - 1,13 м, висота - 0,41 м, довжина - 6,61 м) та поручні (уздовж пандусу) з відповідністю до державних будівельних норм. | - |  |
| 6 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості |  | вул. Героїв України,5 Балансоутримувач - Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Кнопка виклику | - | - |
| ІV | Заклади освіти |  |  |  |  |  |
| 1 | КЗ "НВК №1"корпус 1(школа) |  | вул. Центральна, 35 | згідно ДБН | - |  |
| 2 | КЗ "НВК №1"корпус 2(дошкільне відділення) |  | вул. Центральна, 33а | згідно ДБН | - | - |
| 3 | КЗ "НВК №1"корпус3(дошкільне відділення) |  | вул. Героїв Чорнобиля,4 | згідно ДБН | - | - |
| 4 | КЗ "НВК №2"корпус 1(школа) |  | вул. Л.Чайкіної, 15 | згідно ДБН | - |  |
| 5 | КЗ "НВК №2" корпус 2(дошкільне відділення) |  | вул. Л.Чайкіної,7 | згідно ДБН | - | - |
| 6 | КЗ "Загальноосвітній ліцей" |  | вул. Центральна,31 | згідно ДБН | - |  |
| 7 | КЗ "СЗШ №4" |  | вул. Уральська,2 | згідно ДБН | - |  |
| 8 | КЗ "СЗШ №6" |  | вул. Чіатурська,6 | згідно ДБН | - |  |
| 9 | КЗ "СЗШ №9" |  | вул. Л.Чайкіної, 29а | згідно ДБН | - |  |
| 10 | НВО (позашкільний заклад) |  | вул. Калинова,62 | згідно ДБН | - |  |
| 11 | КДНЗ №5 |  | вул. Партизанська,37 | наявність перешкідного доступу | - |  |
| 12 | КДНЗ №11 |  | вул. Курчатова, 12 | наявність перешкідного доступу | - |  |
| 13 | КДНЗ №13 |  | вул. Героїв України,6а | наявність перешкідного доступу | - |  |
| 14 | КДНЗ №16 |  | вул. Шатохіна,3 | згідно ДБН | - |  |
| 15 | КДНЗ №18 |  | вул. Фабрична,1 | наявність перешкідного доступу | - | - |
| 16 | КДНЗ №21 |  | вул. Л.Чайкіної,10 | будівництво включено до проекту реконструкції будівлі |  |  |
| 17 | КДНЗ №22 |  | вул. Л.Чайкіної,29 | згідно ДБН | - |  |
| 18 | КПНЗ "БТДЮ" |  | вул. Центральна,5 | згідно ДБН | - |  |
| V | Заклади охорони здоров'я |  |  |  |  |  |
|  | КЗ «ЦМЛ м. Покров» ДОР» |  | вул. Медична,19 |  |  |  |
| 1 | Головний хірургічний корпус |  |  | 1.Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГП (пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуару із проїзною частиною) 2. Доступний вхід в будівлю зовні (при потребі наявність пандусу при сходах, наявність поручня при сходах). 3. Наявність зовні перед входом в будівлю зони для самостійного розвороту людини на кріслі -калясці. 4. Наявність кнопки «виклику». 5. Наявний вхід з торцевої сторони будівлі. 6. Доступність всередині будинку до рівня 1 поверху (при потребі наявність пандусу, наявність поручнів при сходах). 7. Доступність всередині будинку (ширина дверних відкритих прорізів у стіні а також виходів із приміщень, із коридорів не менше 0,9м.). 8. Доступній вхід до усіх приміщень всередині будинку. (наявність ліфтів в внутрішніми розмірами кабіни не менше: ширини 1,1м, глибина - 1,4м, та шириною дверного прорізу не менше 0,9м). | 1.Позначення спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівлі. 2. Облаштування будівлі тактильними табличками з інформацією зазначеною шрифтом Брайля 3. Облаштування санітарної кімнати для доступності мало мобільних груп населення. |  |
| 2 | Терапевтичний корпус |  |  | 1.Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГП (пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуару із проїзною частиною) 2. Доступний вхід в будівлю зовні (при потребі наявність пандусу при сходах, наявність поручня при сходах). 3. Наявність зовні перед входом в будівлю зони для самостійного розвороту людини на кріслі - калясці. 4. Наявність кнопки «виклику». 5. Наявний вхід з торцевої сторони будівлі. 6. Доступність всередині будинку до рівня 1 поверху (при потребі наявність пандусу, наявність поручнів при сходах). 7. Доступність всередині будинку (ширина дверних відкритих прорізів у стіні а також виходів із приміщень, із коридорів не менше 0,9м.). 8. Доступний вхід до усіх приміщень всередині будинку. (наявність ліфтів в внутрішніми розмірами кабіни не менше: ширини 1,1м, глибина - 1,4м, та шириною дверного прорізу не менше 0,9м). 9. Заклад забезпечений гінекологічним та мамологічним обладнанням, пристосованим до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування. | 1.Позначення спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівлі. 2. Облаштування будівлі тактильними табличками з інформацією зазначеною шрифтом Брайля 3. Облаштування санітарної кімнати для доступності мало мобільних груп населення. |  |
| 3 | Акушерсько-гінекологічний корпус |  |  | 1.Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГП (пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуару із проїзною частиною) 2. Доступний вхід в будівлю зовні 3. Наявність зовні перед входом в будівлю зони для самостійного розвороту людини на кріслі -калясці. 4. Наявність кнопки «виклику». 5. Наявний вхід з торцевої сторони будівлі. 6. Доступність всередині будинку до рівня 1 поверху (при потребі наявність пандусу, наявність поручнів при сходах). 7. Доступність всередині будинку (ширина дверних відкритих прорізів у стіні а також виходів із приміщень, із коридорів не менше 0,9м.). 8. Доступний вхід до усіх приміщень всередині будинку. (наявність ліфтів в внутрішніми розмірами кабіни не менше: ширини 1,1м, глибина - 1,4м, та шириною дверного прорізу не менше 0,9м). | 1.Позначення спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівлі. 2. Облаштування будівлі тактильними табличками з інформацією зазначеною шрифтом Брайля 3. Облаштування санітарної кімнати для доступності мало мобільних груп населення. 4. Облаштування входу з зовні. |  |
| 4. | Інфекційний корпус |  |  | 1.Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГП (пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуару із проїзною частиною) 2. Наявність зовні перед входом в будівлю зони для самостійного розвороту людини на кріслі - калясці. 3. Наявність кнопки «виклику». 4. Наявний вхід з торцевої сторони будівлі. 5. Доступність всередині будинку до рівня 1 поверху (при потребі наявність пандусу, наявність поручнів при сходах). 6. Доступність всередині будинку (ширина дверних відкритих прорізів у стіні а також виходів із приміщень, із коридорів не менше 0,9м.). | 1.Позначення спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівлі. 2. Облаштування будівлі тактильними табличками з інформацією зазначеною шрифтом Брайля 3. Облаштування санітарної кімнати для доступності мало мобільних груп населення. 4. Облаштування входу з зовні. |  |
| 5 | Дитячий корпус |  |  | 1.Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГП (пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуару із проїзною частиною) 2. Наявність зовні перед входом в будівлю зони для самостійного розвороту людини на кріслі - калясці. 3. Наявність кнопки «виклику». 4. Наявний вхід з торцевої сторони будівлі. 5. Доступність всередині будинку до рівня 1 поверху (при потребі наявність пандусу, наявність поручнів при сходах). 6. Доступність всередині будинку (ширина дверних відкритих прорізів у стіні а також виходів із приміщень, із коридорів не менше 0,9м.). | 1.Позначення спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівлі. 2. Облаштування будівлі тактильними табличками з інформацією зазначеною шрифтом Брайля 3. Облаштування санітарної кімнати для доступності мало мобільних груп населення. 4. Облаштування входу з зовні. |  |
|  | КНП «ЦПМСД Покровської міської ради», вул. Медична 19 |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторія ЗПСМ №2 |  | вул. Л.Чайкіної, 26 | Електричний підйомник |  |  |
| 2 | Амбулаторія ЗПСМ №4 |  | вул. Медична,19 | Електричний підйомник |  |  |
| 3 | Амбулаторія ЗПСМ №5 |  | вул. Медична,19 |  |  |  |
| VII | Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заклади |  |  |  |  | - |
| 1 | Дитяча юнацько-спортивна школа |  | вул. Горького,12 | пандус, поручні | - |  |
| 2 | Стадіон «Авангард» |  | вул. Центральна, 11а | доступно | - |  |
| 3 | Плавальний басейн «Дельфін» |  | вул. Центральна, 7а | пандус | - |  |
| 4 | Зона відпочинку |  | вул. Виборзька | доступно | - |  |
| VIIІ | Культурно-видовищні заклади та заклади дозвілля |  |  |  |  |  |
| 1 | Міський народний історико-краєзнавчий музей ім. М.А. Занудька |  | вул. Пушкіна,8 (приміщення орендоване) | вільний доступ | - |  |
| 2 | Дитяча школа мистецтв |  | вул. Середи Григорія,9 балансоутриму-вач відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради | вільний доступ, будується пандус до глядацької зали | - | - |
| ІХ | Підприємства торгівлі та громадського харчування |  |  |  |  |  |
| 1 | Міні-маркет "Вечірній" |  | вул. Центральна, 25 Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» /Приватна власність | пандус, поручні | - |  |
| 2 | "АТБ-МАРКЕТ-192" |  | Героїв України, 6, /Приватна власність | Пандус, поручні | - |  |
| 3 | "АТБ-МАРКЕТ-53" |  | Чайкіної Лізи, 29 /Приватна власність | Пандус, поручні | - |  |
| 4 | "Лайм" |  | Малки Івана, 4, /Приватна власність | Пандус, доступно | - |  |
| 5 | Мінімаркет «Сімейний» |  | Торгова, 49, Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» /Приватна власність | Пандус | - |  |
|  | Аптеки |  |  |  | - |  |
| 1 | Аптека " Ель доктор" |  | Чайкіної Лізи, 16, Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» /Приватна власність | Пандус, поручні | - |  |
| 2 | Аптека «Віта-фарм» |  | Центральна, 25, Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» /Приватна власність | Поручні | - |  |
| 3 | Аптека "Соціальна" № 144 |  | Героїв України, 5а, ОКП «Фармація» | Пандус, поручні | - |  |
| Х | Підприємства побутового обслуговування |  |  |  | - |  |
| 1 | Перукарня |  | Центральна, 15 Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» /Приватна власність | Пандус, поручні | - |  |
| 2 | Перукарня "Гламур" |  | Торгова, 58/164 Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» /Приватна власність | Поручні | - |  |
| ХІІІ | Будинки, споруди та приміщення транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення |  |  |  |  |  |
| 1 | Автовокзал |  | вул. Тикви Григорія, 10, ПАТ “ДОПАС” | Вільний доступ | - |  |
| 2 | Залізнична станція Чортомлик |  | вул. Вокзальна, 11, ПАТ “Українська залізниця” | Вільний доступ | - |  |
| ХІV | Будинки, споруди та приміщення комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 1 | МКП «Покровводоканал» |  | вул. Заводська,2 | доступно | - | - |
| 2 | МКП «Добробут» |  | вул. Тітова,1 | доступно | - | - |
| 3 | Покровська дільниця Нікопольського управління експлуатації газового господарства |  | вул. Глінки, 3 | поручні | - | - |
| 4 | Громадський туалет |  | вул. Центральна, 39а |  |  |  |
| 5 | Громадський туалет |  | парк імені Мозолевського Бориса |  |  |  |
| ХV | Фінансові установи |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ощадний банк» філія 7898/07 |  | вул. Центральна, 44 | поручні | - |  |
| 2 | «Приватбанк» |  | вул. Гагаріна, 2 | Електричний підйомник, поручні | - | - |