**БАЗА ДАНИХ ЩОДО ДОСТУПНОСТІ**

**ОБ’ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ**

**ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА МГН**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Групи об’єктів | Дата включення до реєстру | Об’єкт обстеження місце розташування, балансо-  утримувач | Перелік наявних засобів доступності, які відповідають вимогам ДБН | Перелік робіт, які необхідно виконати згідно з вимогами ДБН | Фотофіксація виконаних робіт |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **І** | **Адміністративні будинки** | |  |  |  |  |
| 1 | Виконавчий комітет Покровської міської ради | | вул. Центральна,  48 | пандус | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2018 комітет доступності\Фото. Виконком\Виконком.JPG |
| 2 | Центральна пошта | | вул. Центральна, 50 | пандус | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2018 комітет доступності\Фото. Виконком\Укртелеком.JPG |
| **ІІ** | **Заклади соціального призначення** | |  |  |  |  |
| 1 | Управління праці та соціального захисту населення | | вул. Горького,5 Балансоутримувач - Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради | Пандус (ширина - 1,10 м, висота - 0,44 м, довжина - 5,75 м ) та  поручні (уздовж пандусу) з відповідністю до державних будівельних норм | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2018 комітет доступності\Галановій В.В. База даних\УПСЗН 2.JPG |
| 2 | Територіальний центр соціального обслуговування | | вул. Героїв України,13 Балансоутримувач - МКП  «Житлком-  сервіс» | Пандус (ширина - 1,46 м, висота - 0,78 м, довжина - 8,20 м),  поручні (з обох сторін сходів), з відповідністю до державних будівельних норм | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2018 комітет доступності\Галановій В.В. База даних\Територіальний центр9.jpg |
| 3 | Управління освіти | | вул. Центральна, 7 | Пандус (ширина - 1,46 м, висота - 0,78 м, довжина - 8,20 м),  поручні (з обох сторін сходів), з відповідністю до державних будівельних норм |  | C:\Users\Admin\Downloads\IMG-91b0876a30f555a94adf0aefa0999df2-V.jpg |
| 4 | Покровська рада ветеранів | | вул. Пушкіна,13 | пандус | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2018 комітет доступності\Фото. Виконком\Рада ветеранів.JPG |
| 5 | Покровський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Нікопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області | | вул. Горького,7 | Пандус (ширина - 1,13 м, висота - 0,41 м, довжина - 6,61 м) та  поручні (уздовж пандусу) з відповідністю до державних будівельних норм. | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2018 комітет доступності\Галановій В.В. База даних\Пенсійний фонд.JPG |
| 6 | Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | | вул. Героїв України,5 Балансоутримувач - Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості | Кнопка виклику | - | - |
| **ІV** | **Заклади освіти** | |  |  |  |  |
| 1 | КЗ "НВК №1"корпус 1(школа) | | вул. Центральна,  35 | згідно ДБН | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\Освіта\Fwd_ №13, 21\НВК № 1\НВК № 1\DSC_7591.JPGZ:\БЛАГОУСТРОЙСТВО обєкти\НВК1\25.jpgZ:\БЛАГОУСТРОЙСТВО обєкти\НВК1\20190404_110409.jpgD:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\Освіта\Fwd_ №13, 21\НВК № 1\НВК № 1\49864484_1228548293964715_1710385547840585728_n.jpg |
| 2 | КЗ "НВК №1"корпус 2(дошкільне відділення) | | вул. Центральна,  33а | згідно ДБН | - | - |
| 3 | КЗ "НВК №1"корпус3(дошкільне відділення) | | вул. Героїв Чорнобиля,4 | згідно ДБН | - | - |
| 4 | КЗ "НВК №2"корпус 1(школа) | | вул. Л.Чайкіної, 15 | згідно ДБН | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\НВК 2.jpg  D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\Освіта\Fwd_ №13, 21\НВК № 2\IMG_20180626_074121.jpg |
| 5 | КЗ "НВК №2" корпус 2(дошкільне відділення) | | вул. Л.Чайкіної,7 | згідно ДБН | - | - |
| 6 | КЗ "Загальноосвітній ліцей" | | вул. Центральна,31 | згідно ДБН | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\Ліцей_ (1)\DSC00822.JPG |
| 7 | КЗ "СЗШ №4" | | вул. Уральська,2 | згідно ДБН | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\СЗШ № 4    Фото пандуса\Фото_пандуса.jpg |
| 8 | КЗ "СЗШ №6" | | вул. Чіатурська,6 | згідно ДБН | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\_СЗШ № 6_\20180118_100116.jpg |
| 9 | КЗ "СЗШ №9" | | вул. Л.Чайкіної, 29а | згідно ДБН | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\СЗШ № 9   Фото пандусу\IMG_20180625_194848.jpg |
| 10 | НВО  (позашкільний заклад) | | вул. Калинова,62 | згідно ДБН | - | C:\Users\digital_PC\AppData\Local\Temp\Rar$DI02.808\позашкiл_не_вiддiлення_2.JPG  C:\Users\digital_PC\AppData\Local\Temp\Rar$DI04.117\Изображение_004.jpgD:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\Освіта\Fwd_ №13, 21\Fwd_ НВО\КЗ__НВО_школа,_,_позашкiл_не\школа_2.jpgD:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\Освіта\Fwd_ №13, 21\Fwd_ НВО\КЗ__НВО_школа,_,_позашкiл_не\школа_1.jpg |
| 11 | КДНЗ №5 | | вул. Партизанська,37 | наявність перешкідного доступу | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\Освіта\Fwd_ №13, 21\Fwd_ КЗДО № 5,11\КЗДО_№_5\P90508-150538.jpgD:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\Освіта\Fwd_ №13, 21\Fwd_ КЗДО № 5,11\КЗДО_№_5\P90508-150520.jpg |
| 12 | КДНЗ №11 | | вул. Курчатова, 12 | наявність перешкідного доступу | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\Освіта\Fwd_ №13, 21\Fwd_ КЗДО № 5,11\КЗДО_№_11\IMG_20190508_140545.jpg |
| 13 | КДНЗ №13 | | вул. Героїв України,6а | наявність перешкідного доступу | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\Освіта\Fwd_ №13, 21\КДЗО_№_13\0-02-09-a80db1372a3b0a904fe69b1b8c496569b7bb167c181820205cd06edd7a516758_c80d846d.jpg |
| 14 | КДНЗ №16 | | вул. Шатохіна,3 | згідно ДБН | - | C:\Users\digital_PC\Desktop\КДНЗ № 16             41[1].jpg |
| 15 | КДНЗ №18 | | вул. Фабрична,1 | наявність перешкідного доступу | - | - |
| 16 | КДНЗ №21 | | вул. Л.Чайкіної,10 | будівництво включено до проекту реконструкції будівлі |  | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\Освіта\Fwd_ №13, 21\КДНЗ_№21\100_8639.JPGC:\Users\digital_PC\Desktop\КДНЗ № 21        100_7517.JPG |
| 17 | КДНЗ №22 | | вул. Л.Чайкіної,29 | згідно ДБН | - | C:\Users\digital_PC\Desktop\КДНЗ № 22       P80118-082800.jpg |
| 18 | КПНЗ "БТДЮ" | | вул. Центральна,5 | згідно ДБН | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2018 комітет доступності\Фото. Виконком\Будинок творчості дітей та юнацтва.JPG |
| **V** | **Заклади охорони здоров'я** | |  |  |  |  |
|  | **КЗ «ЦМЛ м. Покров» ДОР»** | | вул. Медична,19 |  |  |  |
| 1 | Головний хірургічний корпус | |  | 1.Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГП (пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуару із проїзною частиною)  2. Доступний вхід в будівлю зовні (при потребі наявність пандусу при сходах, наявність поручня при сходах).  3. Наявність зовні перед входом в будівлю зони для самостійного розвороту людини на кріслі -калясці.  4. Наявність кнопки «виклику».  5. Наявний вхід з торцевої сторони будівлі.  6. Доступність всередині будинку до рівня 1 поверху (при потребі наявність пандусу, наявність поручнів при сходах).  7. Доступність всередині будинку (ширина дверних відкритих прорізів у стіні а також виходів із приміщень, із коридорів не менше 0,9м.).  8. Доступній вхід до усіх приміщень всередині будинку. (наявність ліфтів в внутрішніми розмірами кабіни не менше: ширини 1,1м, глибина - 1,4м, та шириною дверного прорізу не менше 0,9м). | 1.Позначення спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівлі.  2. Облаштування будівлі тактильними табличками з інформацією зазначеною шрифтом Брайля  3. Облаштування санітарної кімнати для доступності мало мобільних груп населення. | C:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\ЦМЛ ДОР\Фото пандусов КЗ ЦМЛ\головний хірургічний корпус (3).jpgC:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\ЦМЛ ДОР\Фото пандусов КЗ ЦМЛ\головний хірургічний корпус (1).jpg  C:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\ЦМЛ ДОР\Фото пандусов КЗ ЦМЛ\головний хірургічний корпус (2).jpg |
| 2 | Терапевтичний корпус | |  | 1.Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГП (пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуару із проїзною частиною)  2. Доступний вхід в будівлю зовні (при потребі наявність пандусу при сходах, наявність поручня при сходах).  3. Наявність зовні перед входом в будівлю зони для самостійного розвороту людини на кріслі - калясці.  4. Наявність кнопки «виклику».  5. Наявний вхід з торцевої сторони будівлі.  6. Доступність всередині будинку до рівня 1 поверху (при потребі наявність пандусу, наявність поручнів при сходах).  7. Доступність всередині будинку (ширина дверних відкритих прорізів у стіні а також виходів із приміщень, із коридорів не менше 0,9м.).  8. Доступний вхід до усіх приміщень всередині будинку. (наявність ліфтів в внутрішніми розмірами кабіни не менше: ширини 1,1м, глибина - 1,4м, та шириною дверного прорізу не менше 0,9м).  9. Заклад забезпечений гінекологічним та мамологічним обладнанням, пристосованим до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування. | 1.Позначення спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівлі.  2. Облаштування будівлі тактильними табличками з інформацією зазначеною шрифтом Брайля  3. Облаштування санітарної кімнати для доступності мало мобільних груп населення. | C:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\ЦМЛ ДОР\Фото пандусов КЗ ЦМЛ\терапевтичний корпус (2).jpg  C:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\ЦМЛ ДОР\Фото пандусов КЗ ЦМЛ\терапевтичний корпус (1).jpg |
| 3 | Акушерсько-гінекологічний корпус | |  | 1.Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГП (пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуару із проїзною частиною)  2. Доступний вхід в будівлю зовні  3. Наявність зовні перед входом в будівлю зони для самостійного розвороту людини на кріслі -калясці.  4. Наявність кнопки «виклику».  5. Наявний вхід з торцевої сторони будівлі.  6. Доступність всередині будинку до рівня 1 поверху (при потребі наявність пандусу, наявність поручнів при сходах).  7. Доступність всередині будинку (ширина дверних відкритих прорізів у стіні а також виходів із приміщень, із коридорів не менше 0,9м.).  8. Доступний вхід до усіх приміщень всередині будинку. (наявність ліфтів в внутрішніми розмірами кабіни не менше: ширини 1,1м, глибина - 1,4м, та шириною дверного прорізу не менше 0,9м). | 1.Позначення спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівлі.  2. Облаштування будівлі тактильними табличками з інформацією зазначеною шрифтом Брайля  3. Облаштування санітарної кімнати для доступності мало мобільних груп населення.  4. Облаштування входу з зовні. | C:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\ЦМЛ ДОР\Фото пандусов КЗ ЦМЛ\акушерсько гінекологічний корп.jpg |
| 4. | Інфекційний корпус | |  | 1.Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГП (пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуару із проїзною частиною)  2. Наявність зовні перед входом в будівлю зони для самостійного розвороту людини на кріслі - калясці.  3. Наявність кнопки «виклику».  4. Наявний вхід з торцевої сторони будівлі.  5. Доступність всередині будинку до рівня 1 поверху (при потребі наявність пандусу, наявність поручнів при сходах).  6. Доступність всередині будинку (ширина дверних відкритих прорізів у стіні а також виходів із приміщень, із коридорів не менше 0,9м.). | 1.Позначення спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівлі.  2. Облаштування будівлі тактильними табличками з інформацією зазначеною шрифтом Брайля  3. Облаштування санітарної кімнати для доступності мало мобільних груп населення.  4. Облаштування входу з зовні. | C:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\ЦМЛ ДОР\Фото пандусов КЗ ЦМЛ\інфекційне відд-ня.jpg |
| 5 | Дитячий  корпус | |  | 1.Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГП (пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуару із проїзною частиною)  2. Наявність зовні перед входом в будівлю зони для самостійного розвороту людини на кріслі - калясці.  3. Наявність кнопки «виклику».  4. Наявний вхід з торцевої сторони будівлі.  5. Доступність всередині будинку до рівня 1 поверху (при потребі наявність пандусу, наявність поручнів при сходах).  6. Доступність всередині будинку (ширина дверних відкритих прорізів у стіні а також виходів із приміщень, із коридорів не менше 0,9м.). | 1.Позначення спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівлі.  2. Облаштування будівлі тактильними табличками з інформацією зазначеною шрифтом Брайля  3. Облаштування санітарної кімнати для доступності мало мобільних груп населення.  4. Облаштування входу з зовні. | C:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\ЦМЛ ДОР\Фото пандусов КЗ ЦМЛ\дитяче відд-ня (1).jpg  C:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\ЦМЛ ДОР\Фото пандусов КЗ ЦМЛ\дитя від.jpgC:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\ЦМЛ ДОР\Фото пандусов КЗ ЦМЛ\дитяче відд-ня (2).jpg |
|  | **КНП «ЦПМСД Покровської міської ради», вул. Медична 19** | |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторія ЗПСМ №2 | | вул. Л.Чайкіної, 26 | Електричний підйомник |  | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ФОТО\Заклади охорони здоровя\електричний підйомник\36 мікрорайон.jpg |
| 2 | Амбулаторія ЗПСМ №4 | | вул. Медична,19 | Електричний підйомник |  | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ФОТО\Заклади охорони здоровя\електричний підйомник\доросла полікл амб 4.jpg |
| 3 | Амбулаторія ЗПСМ №5 | | вул. Медична,19 |  |  | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ФОТО\Заклади охорони здоровя\електричний підйомник\дитяча полікл амб 5.jpg |
| **VII** | **Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заклади** | |  |  |  | - |
| 1 | Дитяча юнацько-спортивна школа | | вул. Горького,12 | пандус, поручні | - | C:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\Відділ молоді та спорту\ДЮСШ 2.jpg |
| 2 | Стадіон «Авангард» | | вул. Центральна, 11а | доступно | - | C:\Users\digital_PC\Desktop\Звіт інваліди 25.06.2018\Відділ молоді та спорту\Стадіон 1.jpg |
| 3 | Плавальний басейн «Дельфін» | | вул. Центральна, 7а | пандус | - | 1111 |
| 4 | Зона відпочинку | | вул. Виборзька | доступно | - |  |
| **VIIІ** | **Культурно-видовищні заклади та заклади дозвілля** | |  |  |  |  |
| 1 | Міський народний історико-краєзнавчий музей  ім. М.А. Занудька | | вул. Пушкіна,8  (приміщення орендоване) | вільний доступ | - | C:\Users\digital_PC\Desktop\контроль 22.11.2018 маломобільні\відповіді на Контроль\Відділ культури\музей.jpg |
| 2 | Дитяча школа мистецтв | | вул. Середи Григорія,9 балансоутриму-вач відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради | вільний доступ, будується пандус до глядацької зали | - | - |
| **ІХ** | **Підприємства торгівлі та громадського харчування** | |  |  |  |  |
| 1 | Міні-маркет  "Вечірній" | | вул. Центральна, 25  Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»  /Приватна власність | пандус, поручні | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\магазин аптеки перукарня\Вечерний.jpg |
| 2 | "АТБ-МАРКЕТ-192" | | Героїв України, 6,  /Приватна власність | Пандус, поручні | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\магазин аптеки перукарня\АТБ Г Укр 6.jpg |
| 3 | "АТБ-МАРКЕТ-53" | | Чайкіної Лізи, 29  /Приватна власність | Пандус, поручні | - | Z:\ФОТО\АТБ\20190404_175912.jpg |
| 4 | "Лайм" | | Малки Івана, 4,  /Приватна власність | Пандус, доступно | - | C:\Users\digital_PC\Desktop\Лайм 1\IMG-1de5ccf1e760262ec1b2a8ec9ce268ec-V.jpg |
| 5 | Мінімаркет «Сімейний» | | Торгова, 49, Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»  /Приватна власність | Пандус | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ФОТО пандуси\Магазини пандуси\Сімейний Філь.jpg |
|  | **Аптеки** | |  |  | - |  |
| 1 | Аптека " Ель доктор" | | Чайкіної Лізи, 16, Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»  /Приватна власність | Пандус, поручні | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\магазин аптеки перукарня\Аптека Чайк 16.jpg |
| 2 | Аптека «Віта-фарм» | | Центральна, 25, Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»  /Приватна власність | Поручні | - | D:\Документы\кондиякова\РЕКЛАМА\ДОЗВОЛА\дозволи ТОВ ДНІПРОФАРМА\вул. Центральна, 25\фото\рк заг вид Ц 25.bmp |
| 3 | Аптека "Соціальна" № 144 | | Героїв України, 5а, ОКП «Фармація» | Пандус, поручні | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\магазин аптеки перукарня\Аптека Гер України.jpg |
| **Х** | **Підприємства побутового обслуговування** | |  |  | - |  |
| 1 | Перукарня | | Центральна, 15 Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»  /Приватна власність | Пандус, поручні | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\магазин аптеки перукарня\Ногтевой сервис Центр 15.jpg |
| 2 | Перукарня "Гламур" | | Торгова, 58/164 Управляюча компанія ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»  /Приватна власність | Поручні | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ПАНДУСИ фото\магазин аптеки перукарня\Гламур Омелян.jpg |
| **ХІІІ** | **Будинки, споруди та приміщення транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення** | |  |  |  |  |
| 1 | Автовокзал | | вул. Тикви Григорія, 10, ПАТ “ДОПАС” | Вільний доступ | - | C:\Users\digital_PC\Desktop\контроль 22.11.2018 маломобільні\відповіді на Контроль\Відділ транспорту\фото  вокзали\Автовокзал.jpg |
| 2 | Залізнична станція Чортомлик | | вул. Вокзальна, 11, ПАТ “Українська залізниця” | Вільний доступ | - | C:\Users\digital_PC\Desktop\контроль 22.11.2018 маломобільні\відповіді на Контроль\Відділ транспорту\фото  вокзали\Станція Чортомлик1.jpg |
| **ХІV** | **Будинки, споруди та приміщення комунального господарства** | |  |  |  |  |
| 1 | МКП «Покровводоканал» | | вул. Заводська,2 | доступно | - | - |
| 2 | МКП «Добробут» | | вул. Тітова,1 | доступно | - | - |
| 3 | Покровська дільниця  Нікопольського управління експлуатації газового господарства | | вул. Глінки, 3 | поручні | - | - |
| 4 | Громадський туалет | | вул. Центральна, 39а |  |  | C:\Users\digital_PC\Desktop\контроль 22.11.2018 маломобільні\відповіді на Контроль\Добробут\Фото туалетів\Туалет Центральна 48\IMG-f9d323ac8ef731428c0f14330dfceaba-V.jpg  C:\Users\digital_PC\Desktop\контроль 22.11.2018 маломобільні\відповіді на Контроль\Добробут\Фото туалетів\Туалет Центральна 48\IMG-ff1d1a81d996d94db46e11543b2ff3df-V.jpgC:\Users\digital_PC\Desktop\контроль 22.11.2018 маломобільні\відповіді на Контроль\Добробут\Фото туалетів\Туалет Центральна 48\IMG-dabff9dc2245701b3a35b33898b05c4e-V.jpg |
| 5 | Громадський туалет | | парк імені Мозолевського Бориса |  |  | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\ФОТО пандуси\Громадські туалети\туалет в парке.jpgC:\Users\digital_PC\Desktop\контроль 22.11.2018 маломобільні\відповіді на Контроль\Добробут\Фото туалетів\Туалет Парк\IMG-7c35597faae3b71094bfde046de991d1-V.jpg |
| **ХV** | **Фінансові установи** | |  |  |  |  |
| 1 | «Ощадний банк» філія 7898/07 | | вул. Центральна, 44 | поручні | - | D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\ощадбанк\0-02-05-deece2b8cd3003eb6fcde71f870da1a3de892c9cad79ccf3bf1b45220307aea2_cceb1dd5.jpg  D:\Документы\кондиякова\Комітет доступності\2019 комітет доступності\Звіт по комітету доступності\ФОТО\ощадбанк\0-02-05-aadeaad8de758f656dab572d59f97e15669f715bc7ac202981a733ece7070748_459c6eb1.jpg |
| 2 | «Приватбанк» | | вул. Гагаріна, 2 | Електричний підйомник, поручні | - | - |