## Лист3
Перелік основних засобів, які знаходяться на обліку КП "ЦМЛ ПМР ДО"
станом на 01.06.2020р.
№ з/п | Найменування обладнання | Рік випуску | Кількість | Знос (%) | Назва відділення в якому використовуєть обладнання
1 | Світильник 4-х | 1977 | 1 | 100% | Приймальне
2 | Крісло-коляска | 1991 | 2 | 100%
3 | Опромін б/ц пот ОБП-300 | 1986 | 1 | 100%
4 | Електрокардіограф | 1992 | 1 | 100%
5 | Крісло гінекологічне | 1992 | 1 | 100%
6 | Велоколяска Іскра | 2003 | 1 | 100%
7 | Візок зі з*ємними носилк | 2000 | 1 | 100%
8 | Прилад у/звук скан УЗІ | 2005 | 1 | 100%
9 | Апарат Алконт 01 СУ | 2006 | 1 | 100%
10 | Ультрозвук діагн сист УЗІ | 2006 | 1 | 100%
11 | Електрокардіограф МІДАС-ЕК1Т | 2018 | 1 | 24%
12 | Моноблок | 2020 | 1 | 0%
13 | Персональний комп’ютер | 2020 | 1 | 0%
14 | Шкаф стер ШСС -80 П | 1985 | 1 | 100% | ЦСВ
15 | Стерелізатор дезінф Е-67 | 1988 | 2 | 100%
16 | Машин для миття шприц | 1989 | 1 | 100%
17 | Аквадистилятор ДЕ-10 | 1990 | 2 | 100%
18 | Стерелізатор пар ГК-100-3М | 1991 | 2 | 100%
19 | Опрмінювач б \ ц потол | 1991 | 1 | 100%
20 | Шкаф стер ШСС -80 П | 1991 | 1 | 100%
21 | Шкаф стер ШСС -250 П | 1991 | 1 | 100%
22 | Шкаф стер пар ГК - 100-3М | 1992 | 4 | 100%
23 | Стерелізатор паров ВК-75 | 1976 | 1 | 100%
24 | Шкаф суш стерел ГП-32 | 2007 | 1 | 100%
25 | Камер дезинфУДМ-2,3/1,2 | 2007 | 1 | 100%
26 | Камер дезинф КДЄ-2 | 2008 | 1 | 100%
27 | Апарат Стел-Медіком | 2008 | 1 | 100%
28 | Стерелізатор пов ГП-320 | 2010 | 1 | 100%
29 | Шафа сухожарова | 1992 | 1 | 100%
30 | Аквадистилятор | 2007 | 1 | 100%
31 | Шафа сухожарова | 1992 | 1 | 100%
32 | Стіл анатомічний | 1979 | 1 | 100% | Патолого-анатомічне
33 | Світильн 9ти рефлект | 1982 | 1 | 100%
34 | Мікроскоп біологічний | 1984 | 1 | 100%
35 | Комплект лабор клін діагн | 1968 | 1 | 100%
36 | Шафа суш ШСС-40 М | 1970 | 1 | 100%
37 | Термостат для параф зал | 1991 | 1 | 100%
38 | Мікротом | 1975 | 1 | 100%
39 | Термостат | 1971 | 1 | 100%
40 | Мікроскоп ХS 5520 | 2016 | 1 | 100%
41 | Ширма для рентг лаборат | 1977 | 1 | 100% | Рентгенологічне
42 | Апарат рентген дентальн | 1979 | 1 | 100%
43 | Негатоскоп Н-48 | 1982 | 2 | 100%
44 | Рент ап Серіомета-5 | 1982 | 1 | 100%
45 | Апарат РУМ -20 М | 1988 | 1 | 100%
46 | Приспособ для ренг дітей | 1987 | 1 | 100%
47 | Апарат РУМ -20 М | 1990 | 1 | 100%
48 | Флюограф Індіарс | 2006 | 1 | 100%
49 | Компл мамограф Мадіс | 2006 | 1 | 100%
50 | Персональний комп’ютер | 2020 | 2 | 0%
51 | Ліжко функціональне | 1987 | 5 | 100% | Неврологічне
52 | Відсос хірург ОХ-10 | 1987 | 1 | 100%
53 | Велоколяска НЕОН | 2003 | 3 | 100%
54 | Моноблок | 2020 | 1 | 0%
55 | Відсос хірург ОХ-10 | 1985 | 1 | 100% | Дитяче
56 | Опромін для лікуван жовт | 1986 | 1 | 100%
57 | Опромінювач УГД-3 | 1987 | 1 | 100%
58 | Систеам обігр Кап-Мед | 2003 | 1 | 100%
59 | Інкубатор інтенс терап | 2005 | 1 | 100%
60 | Пульсоксиметр Ютасоксі | 2004 | 1 | 100%
61 | Компресорний інгалятор | 2009 | 1 | 100%
62 | Насос шприцевий ДШ-08 | 2020 | 1 | 0%
63 | Моноблок | 2020 | 1 | 0%
64 | Опромінювач УГД-2 | 1981 | 1 | 100% | Інфекційне
65 | Термостат ТС-80 | 1973 | 1 | 100%
66 | Відсос хірург ОХ-10 | 1982 | 1 | 100%
67 | Термостат | 1985 | 1 | 100%
68 | Шкаф інструментальний | 1992 | 1 | 100%
69 | Шкаф медичний | 1992 | 1 | 100%
70 | ко функціональне КФ-2 | 2020 | 2 | 0%
71 | Моноблок | 2020 | 1 | 0%
72 | Спиротест УСП-4 | 2006 | 1 | 100% | Попередніх та періодичних медичних оглядів
73 | Аудіометр діагностичний | 2006 | 1 | 100%
74 | Динамометр кисневий | 2008 | 1 | 83%
75 | Електрокардіограф МІДАС-ЕКІК | 2010 | 1 | 715
76 | Електрокардіограф МІДАС-ЕКІК | 2010 | 1 | 71%
77 | Спирометр | 2011 | 1 | 62%
78 | Електрокардіограф МІДАС-ЕКІК | 2014 | 1 | 33%
79 | Стіл зуботехнічн ТС-15/С | 1983 | 2 | 100% | Зубопротезне
80 | Крісло стоматол КСЕМ-03 | 1991 | 4 | 100%
81 | Установка стомат УС-02 | 1992 | 3 | 100%
82 | Відсос хірург ОХ-10 | 1992 | 1 | 100%
83 | Пневмополімезатор стом | 1994 | 1 | 100%
84 | Стом устан Славута | 1994 | 1 | 100%
85 | Апарат Атакама | 1995 | 1 | 100%
86 | Апарат УФП-1 | 1999 | 1 | 100%
87 | Лампа фотополімерна | 1999 | 1 | 100%
88 | Стомат устан CATBA | 2005 | 1 | 100%
89 | Камера у/фі Панмед-1 | 2006 | 2 | 100%
90 | А-п високочастот хірургії | 1976 | 2 | 100% | Операційне
91 | Ел відс хір ОХ-2 | 1980 | 1 | 100%
92 | Світильник 9-ти рефлектор | 1982 | 1 | 100%
93 | Ел відс хір ОХ-2 | 1982 | 1 | 100%
94 | Стіл операційний універсальний | 1987 | 1 | 100%
95 | Стерелізатор ГП-80 | 1987 | 1 | 100%
96 | А-п високочастот ел.хірургії | 1977 | 2 | 100%
97 | Дерматом | 1990 | 1 | 100%
98 | Вшивач органів | 1991 | 1 | 100%
99 | А-т універсальн СПТУ | 1990 | 1 | 100%
100 | Парафармалінова камера | 1991 | 1 | 100%
101 | Стіл операційний ОУМ-1 | 1991 | 1 | 100%
102 | Стіл маніпуляційний | 1991 | 1 | 100%
103 | Стіл маніпуляційний | 1991 | 1 | 100%
104 | Стіл маніпуляційний | 1991 | 1 | 100%
105 | Ранорозширювач | 1991 | 2 | 100%
106 | Набір операційний | 1993 | 2 | 100%
107 | Дерматом | 1992 | 1 | 100%
108 | Апарат Ілізарова | 1992 | 5 | 100%
109 | Лапороскоп | 1993 | 1 | 100%
110 | Гітероскоп | 1993 | 1 | 100%
111 | Шафа стерелізаційна АС 80 Ш2 | 1992 | 1 | 100%
112 | Вшивач органів | 1995 | 2 | 100%
113 | Ел відс хір ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
114 | Стіл операц ОК-10-02 | 2006 | 1 | 100%
115 | Ел відс хір ОХ-10 | 2006 | 1 | 100%
116 | Рен апар переносн 9Л5 | 1999 | 1 | 100%
117 | Набір військовий операційний | 1991 | 1 | 100%
118 | Набір хірургічний | 2019 | 3 | 10%
119 | Стіл операційний Біомед | 2020 | 1 | 0%
120 | Распіратор РО-5 | 1977 | 1 | 100% | Анестезіології
121 | Апарат Полінаркон 2 | 1980 | 2 | 100%
122 | Ларингоскоп | 1981 | 2 | 100%
123 | Ап ренген переносн 9 Л5 | 1982 | 1 | 100%
124 | Апарат Полінаркон 2 | 1984 | 2 | 100%
125 | Дефибрилятор | 1984 | 1 | 100%
126 | Ліжко функціональне | 1991 | 3 | 100%
127 | Установка УРСК | 1991 | 1 | 100%
128 | Ел відс хір ОХ-10 | 1993 | 3 | 100%
129 | Апарат Фаза-5 | 1992 | 1 | 100%
130 | Распіратор РО-6 | 1993 | 1 | 100%
131 | Центрофуга лабор медична ОПн-8 | 1992 | 1 | 100%
132 | Апарат Полінаркон 5 | 1991 | 1 | 100%
133 | Барокамера одномістна | 1995 | 1 | 100%
134 | Ел відс хір ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
135 | Апарат Полінаркон -2П | 1985 | 2 | 100%
136 | Ел відс хір ОХ-10 | 1987 | 2 | 100%
137 | Пульсоксиметр Ютосоксі-201 | 2007 | 1 | 100%
138 | Апарат ШВЛ Фаза-9 | 2006 | 1 | 100%
139 | Апарат ШВЛ Фаза-21 | 2006 | 1 | 100%
140 | Дефібрилятор монітор | 2007 | 1 | 100%
141 | Електро кардіограф SE-1 | 2008 | 1 | 100%
142 | Монітор пацієнта РМ-600 | 2007 | 1 | 100%
143 | Ап штучної вентиляції легень | 2009 | 1 | 81%
144 | Пульсоксиметр Rad | 2009 | 1 | 80%
145 | Ап .штуч.вент легень Cariha | 2010 | 1 | 73%
146 | Апарат ШВЛ/ВВЛ ТМТ |  | 1 | 36%
147 | Відсмоктувач РА-2 | 2007 | 1 | 100%
148 | Монітор пацієнта ЮМ 300 | 2018 | 2 | 20%
149 | Апарат штучної вентиляції легень | 2118 | 3 | 20%
150 | Монітор центральний медичний | 2019 | 2 | 10%
151 | Контур дихальний багаторазовий | 2019 | 4 | 10%
152 | Насос інфузійний | 2020 | 1 | 0%
153 | Насос шприцевий ДШ-08 | 2020 | 2 | 0%
154 | Ліжко функціональне | 2020 | 6 | 0%
155 | Кисневий концентрат "Біомед" | 2020 | 2 | 0%
156 | Монітор пацієнта G3D | 2020 | 2 | 0%
157 | Моноблок | 2020 | 1 | 0%
158 | Персональний комп’ютер | 2020 | 1 | 0%
159 | Крісло стоматологічне КС-9 | 1973 | 4 | 100% | Стоматологічне полік-не
160 | Установка стомат Пробамат | 1976 | 3 | 100%
161 | Установка стоматол УС-30 | 1976 | 2 | 100%
162 | Крісло стоматологічне КС-9 | 1976 | 5 | 100%
163 | Стериліз с/ж СС-200М | 1975 | 1 | 100%
164 | Стериліз с/ж ШСС-80п | 1976 | 2 | 100%
165 | Стомат устан Хірастом 519 | 1977 | 3 | 100%
166 | Стериліз с/ж СС-200М | 1980 | 2 | 100%
167 | Діатермокоагулятор стомат | 1969 | 1 | 100%
168 | Установка УС -30 | 1976 | 2 | 100%
169 | Стериліз с/ж СС-200М | 1970 | 2 | 100%
170 | Стерелізатор дезінфекційний | 1988 | 2 | 100%
171 | Крісло стоматол КСЕМ-03 | 1989 | 5 | 100%
172 | Установка УС -01 | 1989 | 2 | 100%
173 | Діатермокоагулятор стомат | 1989 | 2 | 100%
174 | Устан ультрозв Серьга | 1991 | 1 | 100%
175 | Стерелізатор пов ГП-80 | 1991 | 1 | 100%
176 | Шафв суш стер ШСС-80П | 1991 | 1 | 100%
177 | Лампа Litex-680 | 1995 | 1 | 100%
178 | Камера у/ф Панмед | 1998 | 1 | 100%
179 | Скалєр у/ звуковий HDS-L | 2006 | 1 | 100%
180 | Стерелізатор пов. ГП-80 | 2009 | 1 | 15%
181 | Стомат устан.Cranum | 1990 | 1 | 100%
182 | Персональний комп’ютер | 2020 | 1 | 0%
183 | Лаборат Рн - метр | 1976 | 1 | 100% | Клініко-діагностична лабор
184 | Центрофуга ОПН -3 | 1976 | 1 | 100%
185 | Мікроскоп біологічний | 1982 | 3 | 100%
186 | Колориметр КФК-2 | 1987 | 2 | 100%
187 | Колориметр КФК-2УХЛ 4,2 | 1988 | 2 | 100%
188 | Центрофуга ОПН -3 | 1991 | 1 | 100%
189 | Дозатор автоматичний | 1986 | 3 | 100%
190 | Стерилізатор ГП-80 | 1992 | 2 | 100%
191 | Термостат ТПС | 1992 | 1 | 100%
192 | Центрофуга ОПН -8 | 1992 | 1 | 100%
193 | Центрофуга лабор Дніпро | 1992 | 1 | 100%
194 | Колориметр КФК-2УХЛ 4,2 | 2004 | 2 | 100%
195 | Аналізатор напівавт. біохімічний | 2003 | 1 | 100%
196 | Термостат | 1989 | 1 | 100%
197 | Шафи витяжні | 1977 | 1 | 100%
198 | Мікроскоп | 1977 | 1 | 100%
199 | Термостат | 1982 | 1 | 100%
200 | Центрофуга | 1983 | 1 | 100%
201 | Мікроскоп Біомаш | 1985 | 1 | 100%
202 | Термостат ТСП | 1988 | 1 | 100%
203 | Центрофуга | 1988 | 1 | 100%
204 | Колориметр КФК | 1989 | 2 | 100%
205 | Термостат | 1991 | 2 | 100%
206 | Мікроскоп Біомаш | 1991 | 7 | 100%
207 | Центрофуга ОПН -3 | 1995 | 1 | 100%
208 | Фотоел калор КФК-2 | 2008 | 1 | 100%
209 | Мікроскоп біологічний | 2006 | 2 | 100%
210 | Центрофуга лаборат | 2008 | 2 | 100%
211 | Акведистилятор | 2008 | 1 | 100%
212 | Коагулометр | 2008 | 1 | 100%
213 | Мікроскоп ХS 2610 | 2016 | 1 | 86%
214 | Мікроскоп ХS 5520 | 2016 | 1 | 18%
215 | Аналізатор гематологічний | 2019 | 2 | 20%
216 | Персональний комп’ютер | 2020 | 2 | 0%
217 | Апарат УВЧ-66 | 1976 | 1 | 100% | Фізіотерапевтичне
218 | Апарат А мпліпульс -4 | 1976 | 1 | 100%
219 | Апарат УВЧ-66 | 1979 | 1 | 100%
220 | Апарат СВЧ Ромашка | 1980 | 1 | 100%
221 | Апарат А мпліпульс -4 | 1982 | 2 | 100%
222 | Ап ультрозв тер УЗТ -3,03 Л | 1987 | 2 | 100%
223 | Апарат Іскра - 1 | 1988 | 1 | 100%
224 | Апарат Луч -2 | 1972 | 1 | 100%
225 | Апарат УВЧ-30 | 1972 | 1 | 100%
226 | Апарат А мпліпульс -4 | 1972 | 1 | 100%
227 | Апарат Полюс -1 | 1990 | 1 | 100%
228 | Апарпт Стімул -1 | 1990 | 1 | 100%
229 | Апарат УЗТИ -1-01 Ф | 1990 | 1 | 100%
230 | Апарат Полюс -1 | 1991 | 1 | 100%
231 | Апарат УВЧ-80 -3 | 1992 | 1 | 100%
232 | Апарпт Ампліпульс - | 1992 | 1 | 100%
233 | Аапрат УЗП -1 | 1992 | 1 | 100%
234 | Апарат УВЧ-80 -3 | 1990 | 1 | 100%
235 | Апарпт Ампліпульс -5Д | 2000 | 2 | 100%
236 | Інгалятор ультрозв Вулкан-1 | 2007 | 1 | 100%
237 | Апарат Ультротон тнч 10 | 2007 | 1 | 100%
238 | Апарат УЗТІ 01 | 2007 | 1 | 100%
239 | Апарат місцевої дерсонвалізації | 2007 | 1 | 100%
240 | Термостат ТС-80 | 1991 | 4 | 100%
241 | Апарат УВЧ-30 | 1992 | 1 | 100%
242 | Апарат УВЧ-66 | 1975 | 1 | 100%
243 | Апарат УВЧ-66 | 1977 | 1 | 100%
244 | Апарат "Іскра-1" | 1978 | 1 | 100%
245 | Апарат УВЧ-66 | 1979 | 1 | 100%
246 | Апарпт для франклінізації | 1980 | 1 | 100%
247 | Апарат ЛОР -1А | 1980 | 1 | 100%
248 | Апарат ЛОР -3 | 1980 | 1 | 100%
249 | Інгалятор ерозолів | 1981 | 1 | 100%
250 | Апарат УВЧ-66 | 1982 | 1 | 100%
251 | Апар ультрозв тер. УЗТ-1,01Ф | 1982 | 1 | 100%
252 | Апарат УВЧ-66 | 1982 | 2 | 100%
253 | Апарат Тонус 2М | 1982 | 1 | 100%
254 | Апарат Ампліпульс-4 | 1985 | 1 | 100%
255 | Апар ультрозв тер. УЗТ-1,01Ф | 1988 | 1 | 100%
256 | Апарат УВЧ-30 | 1988 | 2 | 100%
257 | Апар ультрозв тер. УЗТ-1,01Ф | 1989 | 2 | 100%
258 | Апарат УВЧ-30 | 1989 | 1 | 100%
259 | Апарат "Іскра-1" | 1990 | 1 | 100%
260 | Фапарат Ультротон ТНЧ 10-1 | 1989 | 1 | 100%
261 | Апарат УВЧ-80-3 | 1990 | 3 | 100%
262 | Апарат Луч -3 | 1990 | 1 | 100%
263 | Апарат УВЧ 50-01 | 1990 | 2 | 100%
264 | Апарат Ампліпульс-5 | 1990 | 1 | 100%
265 | Апар ультрозв тер. УЗТ-1,01Ф | 1991 | 2 | 100%
266 | Апарат УВЧ-80-3 | 1991 | 1 | 100%
267 | Апарат Ампліпульс-5 | 1992 | 1 | 100%
268 | Апарат Поліс -1 | 1991 | 1 | 100%
269 | Апарат Поліс -2 | 1992 | 1 | 100%
270 | Апарат УВЧ-80-3 | 1992 | 1 | 100%
271 | Апарат Ранет ДМВ-20-1 | 1992 | 1 | 100%
272 | Термостат електричний | 1991 | 1 | 100%
273 | Апарат УВЧ-80-3 | 1992 | 1 | 100%
274 | Апарат Тонус 2М | 1992 | 1 | 100%
275 | Апарат УВЧ-30 | 1991 | 1 | 100%
276 | Апарат Алімп | 2006 | 1 | 100%
277 | Апарат Ампліпульс-7 | 2002 | 1 | 100%
278 | Парафінонагрівач електричн | 2007 | 1 | 100%
279 | Інгалятор ультрозвук Вулкан-1 | 2007 | 2 | 100%
280 | Апарат ДИВ пер. Солнишко | 2007 | 1 | 100%
281 | Апарат для магнітотерапії | 2007 | 2 | 100%
282 | Апарат УВЧ-30 | 2009 | 1 | 100%
283 | Опроиінювач ультрофіолетов стаціонар | 2010 | 1 | 90%
284 | Апарат АЛІМП | 2019 | 1 | 10%
285 | Прилад низькочастотний Радіус | 2019 | 2 | 10%
286 | Термостат ТС-80 | 2019 | 2 | 10%
287 | Парафінонагрівач | 2019 | 1 | 10%
288 | Персональний комп’ютер | 2020 | 1 | 0%
289 | Апарпт Резус | 1981 | 1 | 100% | Терапевтичне
290 | Інгалятор кисневий | 1990 | 1 | 100%
291 | Ел відс хір ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
292 | Бронхоскоп БВО-2 | 1987 | 2 | 100%
293 | Велоколяска Іскра | 1994 | 2 | 100%
294 | Ел відс хір ОХ-10 | 1994 | 1 | 100%
295 | Опромінюв УГД-2 | 1981 | 1 | 100%
296 | Система спостережен | 1982 | 1 | 100%
297 | Ліжко функціональне | 1982 | 2 | 100%
298 | Електрокард ЕКІК-01 | 1993 | 2 | 100%
299 | Електрокард ЕКІК-01 | 2015 | 1 | 20%
300 | Монітор пацієнта ЮМ 300 | 2017 | 1 | 27%
301 | Насос шприцевий ДШ-08 | 2020 | 1 | 0%
302 | Моноблок | 2020 | 1 | 0%
303 | Персональний комп’ютер | 2020 | 1 | 0%
304 | Ліжко функціональне | 1977 | 5 | 100% | Хірургічно-травматологічне
305 | Лампа ОБЩ-150 | 1977 | 1 | 100%
306 | ап-т Резус | 1981 | 1 | 100%
307 | Цистоскоп універсал ЦУ-1 | 1981 | 1 | 100%
308 | Ліжко багатофункціональне медич. | 1990 | 8 | 100%
309 | Ел відс післяоперац ОП-1 | 1991 | 3 | 100%
310 | Ел відс хір ОХ-10 | 1993 | 1 | 100%
311 | Цистоскоп | 1987 | 1 | 100%
312 | Цистоскоп післяоперац | 1994 | 1 | 100%
313 | Ап-т скел витягання | 1991 | 8 | 100%
314 | Стіл медичний | 2015 | 2 | 40%
315 | Ліжко функціональне | 2016 | 1 | 30%
316 | Моноблок | 2020 | 1 | 0%
317 | Персональний комп’ютер | 2020 | 2 | 0%
318 | Лампа синього світла | 1984 | 1 | 100% | Акушерсько-гінекологічне
319 | Лампа промен тепла | 1986 | 1 | 100%
320 | Ел відс хір ОХ-10 | 1985 | 1 | 100%
321 | Ап т Інха ІКС-21 | 1988 | 1 | 100%
322 | Опром для лік жовтухи | 1990 | 1 | 100%
323 | Ел відс хір ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
324 | Ап-тдля прер вагітнос | 1991 | 1 | 100%
325 | Інкубатор клінічний | 1993 | 1 | 100%
326 | Пульсоксиметр | 1998 | 1 | 100%
327 | Інкуб інтас тер новонар | 2006 | 1 | 100%
328 | Фентальний монітор | 2007 | 1 | 100%
329 | Дихальний мішок | 2009 | 2 | 79%
330 | Ап. штучн.вент лег. | 2010 | 1 | 73%
331 | Стіл операційний | 1976 | 1 | 100%
332 | Опромінювач УГД-2 | 1980 | 1 | 100%
333 | Ап високочаст хірург | 1982 | 2 | 100%
334 | Опромінюв БОД-9 | 1990 | 2 | 100%
335 | Ел відс хір ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
336 | Набір гінекологічний | 1991 | 1 | 100%
337 | Ел відс хір ОХ-10 | 1993 | 1 | 100%
338 | Кольпоскоп КС-1 | 2003 | 1 | 100%
339 | Ап високочастот ел хір | 1977 | 1 | 100%
340 | Система УЗІ НД11 | 1993 | 1 | 100%
341 | Відсмоктувач хірургічний | 1991 | 1 | 100%
342 | Кольпоскоп | 1991 | 1 | 100%
343 | Відсмоктувач хірургічний | 1991 | 1 | 100%
344 | Колпоскоп МК-300 | 1992 | 1 | 100%
345 | Комп’ютер | 1992 | 1 | 100%
346 | Комп’ютер | 2018 | 2 | 20%
347 | Відсмоктувач Біомед медич | 2018 | 1 | 20%
348 | Стіл операційний "Біомед" | 2018 | 1 | 20%
349 | Моноблок | 2020 | 1 | 0%
350 | Ергометр велосипедн |  |  |  | Кабінет функціональної діагностики
351 | Полікардіоаналізатор | 1978 | 1 | 100%
352 | Електрокардіограф | 1990 | 2 | 100%
353 | Поліграф ПВ-01 | 1992 | 1 | 100%
354 | Електрокардіограф | 1993 | 1 | 100%
355 | Апарат високочаст хір | 1993 | 1 | 100% | Клініко-діогностичне КДВ)
356 | Цистоскоп | 1990 | 1 | 100%
357 | Апарат високочаст хір | 1990 | 1 | 100%
358 | Ректоскоп Ре-Вс- 3-1 | 1992 | 1 | 100%
359 | Стіл операційний | 1990 | 1 | 100%
360 | Електрокардіограф | 1991 | 1 | 100%
361 | Електрокардіограф МІДАС ЕК1Т | 2000 | 1 | 3%
362 | Монітор | 2018 | 1 | 100%
363 | Компʼютер персональний | 2018 | 19 | 5%
364 | Набір оторинолорингічний | 2018 | 1 | 5%
365 | Система ультрозвукова діагностична | 2019 | 1 | 10%
366 | Відеоендоскопічна система | 2020 | 1 | 0%
367 | Моноблок | 2020 | 1 | 0%
368 | Персональний комп’ютер | 2020 | 1 | 0%
369 | Діатермокоагулятор глазний | 1987 | 1 | 100% | Ендоскопічний каб-т
370 | Відсмоктувач хірург ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
371 | Ректоскоп Ре ВС -5 | 1988 | 1 | 100%
372 | Гастрофіброскоп | 2017 | 1 | 16%
373 | Сігмоскоп | 2000 | 1 | 100%
374 | Гастродуоденоскоп ГДБВОГ-20 | 2005 | 1 | 100%
375 | Ректоскоп Ре ВС3-1 | 1993 | 1 | 100%
376 | Персональний комп’ютер | 2020 | 1 | 0%
377 | Апарат високочаст хір | 1980 | 1 | 100% | Денний стаціонар
378 | Комплект ЛОР інструм | 2006 | 1 | 100%
379 | Набір хірургічний | 2019 | 2 | 20%
380 | Моноблок | 2020 | 1 | 0%
381 | Персональний комп’ютер | 2020 | 1 | 0% | каб УЗД
382 | Персональний комп’ютер | 2020 | 9 | 0% | Бухгалтерія
383 | Персональний комп’ютер | 2020 | 2 | 0% | ОМК