## Лист3
Перелік основних засобів, які знаходяться на обліку КЗ "ЦМЛ м.Покров "ДОР"
станом на 20.06.2019р.
№ з/п | Найменування обладнання | Рік випуску | Кількість | Знос (%) | Назва відділення в якому використовуєть обладнання
1 | Світильник 4-х | 1977 | 1 | 100% | Приймальне
2 | Крісло-коляска | 1991 | 2 | 100%
3 | Опромін б/ц пот ОБП-300 | 1986 | 1 | 100%
4 | Електрокардіограф | 1992 | 1 | 100%
5 | Крісло гінекологічне | 1992 | 1 | 100%
6 | Велоколяска Іскра | 2003 | 1 | 100%
7 | Візок зі з*ємними носилк | 2000 | 1 | 100%
8 | Прилад у/звук скан УЗІ | 2005 | 1 | 100%
9 | Апарат Алконт 01 СУ | 2006 | 1 | 100%
10 | Ультрозвук діагн сист УЗІ | 2006 | 1 | 100%
11 | Електрокардіограф МІДАС-ЕК1Т | 2018 | 1 | 4%
12 | Шкаф стер ШСС -80 П | 1985 | 1 | 100% | ЦСВ
13 | Стерелізатор дезінф Е-67 | 1988 | 2 | 100%
14 | Машин для миття шприц | 1989 | 1 | 100%
15 | Аквадистилятор ДЕ-10 | 1990 | 2 | 100%
16 | Стерелізатор пар ГК-100-3М | 1991 | 2 | 100%
17 | Опрмінювач б \ ц потол | 1991 | 1 | 100%
18 | Шкаф стер ШСС -80 П | 1991 | 1 | 100%
19 | Шкаф стер ШСС -250 П | 1991 | 1 | 100%
20 | Шкаф стер пар ГК - 100-3М | 1992 | 4 | 100%
21 | Стерелізатор паров ВК-75 | 1976 | 1 | 100%
22 | Шкаф суш стерел ГП-32 | 2007 | 1 | 100%
23 | Камер дезинфУДМ-2,3/1,2 | 2007 | 1 | 100%
24 | Камер дезинф КДЄ-2 | 2008 | 1 | 100%
25 | Апарат Стел-Медіком | 2008 | 1 | 100%
26 | Стерелізатор пов ГП-320 | 2010 | 1 | 100%
27 | Шафа сухожарова | 1992 | 1 | 100%
28 | Аквадистилятор | 2007 | 1 | 100%
29 | Шафа сухожарова | 1992 | 1 | 100%
30 | Стіл анатомічний | 1979 | 1 | 100% | Патолого-анатомічне
31 | Світильн 9ти рефлект | 1982 | 1 | 100%
32 | Мікроскоп біологічний | 1984 | 1 | 100%
33 | Комплект лабор клін діагн | 1968 | 1 | 100%
34 | Шафа суш ШСС-40 М | 1970 | 1 | 100%
35 | Термостат для параф зал | 1991 | 1 | 100%
36 | Мікротом | 1975 | 1 | 100%
37 | Термостат | 1971 | 1 | 100%
38 | Мікроскоп ХS 5520 | 2016 | 1 | 100%
39 | Ширма для рентг лаборат | 1977 | 1 | 100% | Рентгенологічне
40 | Апарат рентген дентальн | 1979 | 1 | 100%
41 | Негатоскоп Н-48 | 1982 | 2 | 100%
42 | Рент ап Серіомета-5 | 1982 | 1 | 100%
43 | Апарат РУМ -20 М | 1988 | 1 | 100%
44 | Приспособ для ренг дітей | 1987 | 1 | 100%
45 | Апарат РУМ -20 М | 1990 | 1 | 100%
46 | Флюограф Індіарс | 2006 | 1 | 100%
47 | Компл мамограф Мадіс | 2006 | 1 | 100%
48 | Ліжко функціональне | 1987 | 5 | 100% | Неврологічне
49 | Відсос хірург ОХ-10 | 1987 | 1 | 100%
50 | Велоколяска НЕОН | 2003 | 3 | 100%
51 | Відсос хірург ОХ-10 | 1985 | 1 | 100% | Дитяче
52 | Опромін для лікуван жовт | 1986 | 1 | 100%
53 | Опромінювач УГД-3 | 1987 | 1 | 100%
54 | Систеам обігр Кап-Мед | 2003 | 1 | 100%
55 | Інкубатор інтенс терап | 2005 | 1 | 100%
56 | Пульсоксиметр Ютасоксі | 2004 | 1 | 100%
57 | Компресорний інгалятор | 2009 | 1 | 100%
58 | Опромінювач УГД-2 | 1981 | 1 | 100% | Інфекційне
59 | Термостат ТС-80 | 1973 | 1 | 100%
60 | Відсос хірург ОХ-10 | 1982 | 1 | 100%
61 | Термостат | 1985 | 1 | 100%
62 | Шкаф інструментальний | 1992 | 1 | 100%
63 | Шкаф медичний | 1992 | 1 | 100%
64 | Спиротест УСП-4 | 2006 | 1 | 100% | Попередніх та періодичних медичних оглядів
65 | Аудіометр діагностичний | 2006 | 1 | 100%
66 | Динамометр кисневий | 2008 | 1 | 83%
67 | Електрокардіограф МІДАС-ЕКІК | 2010 | 1 | 715
68 | Електрокардіограф МІДАС-ЕКІК | 2010 | 1 | 71%
69 | Спирометр | 2011 | 1 | 62%
70 | Електрокардіограф МІДАС-ЕКІК | 2014 | 1 | 33%
71 | Стіл зуботехнічн ТС-15/С | 1983 | 2 | 100% | Зубопротезне
72 | Крісло стоматол КСЕМ-03 | 1991 | 4 | 100%
73 | Установка стомат УС-02 | 1992 | 3 | 100%
74 | Відсос хірург ОХ-10 | 1992 | 1 | 100%
75 | Пневмополімезатор стом | 1994 | 1 | 100%
76 | Стом устан Славута | 1994 | 1 | 100%
77 | Апарат Атакама | 1995 | 1 | 100%
78 | Апарат УФП-1 | 1999 | 1 | 100%
79 | Лампа фотополімерна | 1999 | 1 | 100%
80 | Стомат устан CATBA | 2005 | 1 | 100%
81 | Камера у/фі Панмед-1 | 2006 | 2 | 100%
82 | А-п високочастот хірургії | 1976 | 2 | 100% | Операційне
83 | Ел відс хір ОХ-2 | 1980 | 1 | 100%
84 | Світильник 9-ти рефлектор | 1982 | 1 | 100%
85 | Ел відс хір ОХ-2 | 1982 | 1 | 100%
86 | Стіл операційний універсальний | 1987 | 1 | 100%
87 | Стерелізатор ГП-80 | 1987 | 1 | 100%
88 | А-п високочастот ел.хірургії | 1977 | 2 | 100%
89 | Дерматом | 1990 | 1 | 100%
90 | Вшивач органів | 1991 | 1 | 100%
91 | А-т універсальн СПТУ | 1990 | 1 | 100%
92 | Парафармалінова камера | 1991 | 1 | 100%
93 | Стіл операційний ОУМ-1 | 1991 | 1 | 100%
94 | Стіл маніпуляційний | 1991 | 1 | 100%
95 | Стіл маніпуляційний | 1991 | 1 | 100%
96 | Стіл маніпуляційний | 1991 | 1 | 100%
97 | Ранорозширювач | 1991 | 2 | 100%
98 | Набір операційний | 1993 | 2 | 100%
99 | Дерматом | 1992 | 1 | 100%
100 | Апарат Ілізарова | 1992 | 5 | 100%
101 | Лапороскоп | 1993 | 1 | 100%
102 | Гітероскоп | 1993 | 1 | 100%
103 | Шафа стерелізаційна АС 80 Ш2 | 1992 | 1 | 100%
104 | Вшивач органів | 1995 | 2 | 100%
105 | Ел відс хір ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
106 | Стіл операц ОК-10-02 | 2006 | 1 | 100%
107 | Ел відс хір ОХ-10 | 2006 | 1 | 100%
108 | Рен апар переносн 9Л5 | 1999 | 1 | 100%
109 | Набір військовий операційний | 1991 | 1 | 100%
110 | Распіратор РО-5 | 1977 | 1 | 100% | Анестезіології
111 | Апарат Полінаркон 2 | 1980 | 2 | 100%
112 | Ларингоскоп | 1981 | 2 | 100%
113 | Ап ренген переносн 9 Л5 | 1982 | 1 | 100%
114 | Апарат Полінаркон 2 | 1984 | 2 | 100%
115 | Дефибрилятор | 1984 | 1 | 100%
116 | Ліжко функціональне | 1991 | 3 | 100%
117 | Установка УРСК | 1991 | 1 | 100%
118 | Ел відс хір ОХ-10 | 1993 | 3 | 100%
119 | Апарат Фаза-5 | 1992 | 1 | 100%
120 | Распіратор РО-6 | 1993 | 1 | 100%
121 | Центрофуга лабор медична ОПн-8 | 1992 | 1 | 100%
122 | Апарат Полінаркон 5 | 1991 | 1 | 100%
123 | Барокамера одномістна | 1995 | 1 | 100%
124 | Ел відс хір ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
125 | Апарат Полінаркон -2П | 1985 | 2 | 100%
126 | Ел відс хір ОХ-10 | 1987 | 2 | 100%
127 | Пульсоксиметр Ютосоксі-201 | 2007 | 1 | 100%
128 | Апарат ШВЛ Фаза-9 | 2006 | 1 | 100%
129 | Апарат ШВЛ Фаза-21 | 2006 | 1 | 100%
130 | Дефібрилятор монітор | 2007 | 1 | 100%
131 | Електро кардіограф SE-1 | 2008 | 1 | 100%
132 | Монітор пацієнта РМ-600 | 2007 | 1 | 100%
133 | Ап штучної вентиляції легень | 2009 | 1 | 81%
134 | Пульсоксиметр Rad | 2009 | 1 | 80%
135 | Ап .штуч.вент легень Cariha | 2010 | 1 | 73%
136 | Апарат ШВЛ/ВВЛ ТМТ |  | 1 | 36%
137 | Відсмоктувач РА-2 | 2007 | 1 | 100%
138 | Монітор пацієнта ЮМ 300 | 2018 | 2 | 0%
139 | Апарат штучної вентиляції легень | 2118 | 3 | 0%
140 | Монітор центральний медичний | 2019 | 2 | 0%
141 | Контур дихальний багаторазовий | 2019 | 4 | 0%
142 | Набір хірургічний | 2019 | 3 | 0%
143 | Стоматологічне обладн |  |  | 100%
144 | Крісло стоматологічне КС-9 | 1973 | 4 | 100% | Стоматологічне полік-не
145 | Установка стомат Пробамат | 1976 | 3 | 100%
146 | Установка стоматол УС-30 | 1976 | 2 | 100%
147 | Крісло стоматологічне КС-9 | 1976 | 5 | 100%
148 | Стериліз с/ж СС-200М | 1975 | 1 | 100%
149 | Стериліз с/ж ШСС-80п | 1976 | 2 | 100%
150 | Стомат устан Хірастом 519 | 1977 | 3 | 100%
151 | Стериліз с/ж СС-200М | 1980 | 2 | 100%
152 | Діатермокоагулятор стомат | 1969 | 1 | 100%
153 | Установка УС -30 | 1976 | 2 | 100%
154 | Стериліз с/ж СС-200М | 1970 | 2 | 100%
155 | Стерелізатор дезінфекційний | 1988 | 2 | 100%
156 | Крісло стоматол КСЕМ-03 | 1989 | 5 | 100%
157 | Установка УС -01 | 1989 | 2 | 100%
158 | Діатермокоагулятор стомат | 1989 | 2 | 100%
159 | Устан ультрозв Серьга | 1991 | 1 | 100%
160 | Стерелізатор пов ГП-80 | 1991 | 1 | 100%
161 | Шафв суш стер ШСС-80П | 1991 | 1 | 100%
162 | Лампа Litex-680 | 1995 | 1 | 100%
163 | Камера у/ф Панмед | 1998 | 1 | 100%
164 | Скалєр у/ звуковий HDS-L | 2006 | 1 | 100%
165 | Стерелізатор пов. ГП-80 | 2009 | 1 | 15%
166 | Стомат устан.Cranum | 1990 | 1 | 100%
167 | КДВЛ | 1993 | 1 | 100%
168 | Лаборат Рн - метр |  |  | 100% | Клініко-діагностична лабор
169 | Центрофуга ОПН -3 | 1976 | 1 | 100%
170 | Мікроскоп біологічний | 1982 | 3 | 100%
171 | Колориметр КФК-2 | 1987 | 2 | 100%
172 | Колориметр КФК-2УХЛ 4,2 | 1988 | 2 | 100%
173 | Центрофуга ОПН -3 | 1991 | 1 | 100%
174 | Дозатор автоматичний | 1986 | 3 | 100%
175 | Стерилізатор ГП-80 | 1992 | 2 | 100%
176 | Термостат ТПС | 1992 | 1 | 100%
177 | Центрофуга ОПН -8 | 1992 | 1 | 100%
178 | Центрофуга лабор Дніпро | 1992 | 1 | 100%
179 | Колориметр КФК-2УХЛ 4,2 | 2004 | 2 | 100%
180 | Аналізатор напівавт. біохімічний | 2003 | 1 | 100%
181 | Термостат | 1989 | 1 | 100%
182 | Шафи витяжні | 1977 | 1 | 100%
183 | Мікроскоп | 1977 | 1 | 100%
184 | Термостат | 1982 | 1 | 100%
185 | Центрофуга | 1983 | 1 | 100%
186 | Мікроскоп Біомаш | 1985 | 1 | 100%
187 | Термостат ТСП | 1988 | 1 | 100%
188 | Центрофуга | 1988 | 1 | 100%
189 | Колориметр КФК | 1989 | 2 | 100%
190 | Термостат | 1991 | 2 | 100%
191 | Мікроскоп Біомаш | 1991 | 7 | 100%
192 | Центрофуга ОПН -3 | 1995 | 1 | 100%
193 | Фотоел калор КФК-2 | 2008 | 1 | 100%
194 | Мікроскоп біологічний | 2006 | 2 | 100%
195 | Центрофуга лаборат | 2008 | 2 | 100%
196 | Акведистилятор | 2008 | 1 | 100%
197 | Коагулометр | 2008 | 1 | 100%
198 | Мікроскоп ХS 2610 | 2016 | 1 | 86%
199 | Мікроскоп ХS 5520 | 2016 | 1 | 18%
200 | ФТВ | 2009 | 1 | 100%
201 | Апарат УВЧ-66 |  |  | 100%
202 | Апарат А мпліпульс -4 | 1976 | 1 | 100% | Фізіотерапевтичне
203 | Апарат УВЧ-66 | 1979 | 1 | 100%
204 | Апарат СВЧ Ромашка | 1980 | 1 | 100%
205 | Апарат А мпліпульс -4 | 1982 | 2 | 100%
206 | Ап ультрозв тер УЗТ -3,03 Л | 1987 | 2 | 100%
207 | Апарат Іскра - 1 | 1988 | 1 | 100%
208 | Апарат Луч -2 | 1972 | 1 | 100%
209 | Апарат УВЧ-30 | 1972 | 1 | 100%
210 | Апарат А мпліпульс -4 | 1972 | 1 | 100%
211 | Апарат Полюс -1 | 1990 | 1 | 100%
212 | Апарпт Стімул -1 | 1990 | 1 | 100%
213 | Апарат УЗТИ -1-01 Ф | 1990 | 1 | 100%
214 | Апарат Полюс -1 | 1991 | 1 | 100%
215 | Апарат УВЧ-80 -3 | 1992 | 1 | 100%
216 | Апарпт Ампліпульс - | 1992 | 1 | 100%
217 | Аапрат УЗП -1 | 1992 | 1 | 100%
218 | Апарат УВЧ-80 -3 | 1990 | 1 | 100%
219 | Апарпт Ампліпульс -5Д | 2000 | 2 | 100%
220 | Інгалятор ультрозв Вулкан-1 | 2007 | 1 | 100%
221 | Апарат Ультротон тнч 10 | 2007 | 1 | 100%
222 | Апарат УЗТІ 01 | 2007 | 1 | 100%
223 | Апарат місцевої дерсонвалізації | 2007 | 1 | 100%
224 | Термостат ТС-80 | 1991 | 4 | 100%
225 | Апарат УВЧ-30 | 1992 | 1 | 100%
226 | Апарат УВЧ-66 | 1975 | 1 | 100%
227 | Апарат УВЧ-66 | 1977 | 1 | 100%
228 | Апарат "Іскра-1" | 1978 | 1 | 100%
229 | Апарат УВЧ-66 | 1979 | 1 | 100%
230 | Апарпт для франклінізації | 1980 | 1 | 100%
231 | Апарат ЛОР -1А | 1980 | 1 | 100%
232 | Апарат ЛОР -3 | 1980 | 1 | 100%
233 | Інгалятор ерозолів | 1981 | 1 | 100%
234 | Апарат УВЧ-66 | 1982 | 1 | 100%
235 | Апар ультрозв тер. УЗТ-1,01Ф | 1982 | 1 | 100%
236 | Апарат УВЧ-66 | 1982 | 2 | 100%
237 | Апарат Тонус 2М | 1982 | 1 | 100%
238 | Апарат Ампліпульс-4 | 1985 | 1 | 100%
239 | Апар ультрозв тер. УЗТ-1,01Ф | 1988 | 1 | 100%
240 | Апарат УВЧ-30 | 1988 | 2 | 100%
241 | Апар ультрозв тер. УЗТ-1,01Ф | 1989 | 2 | 100%
242 | Апарат УВЧ-30 | 1989 | 1 | 100%
243 | Апарат "Іскра-1" | 1990 | 1 | 100%
244 | Фапарат Ультротон ТНЧ 10-1 | 1989 | 1 | 100%
245 | Апарат УВЧ-80-3 | 1990 | 3 | 100%
246 | Апарат Луч -3 | 1990 | 1 | 100%
247 | Апарат УВЧ 50-01 | 1990 | 2 | 100%
248 | Апарат Ампліпульс-5 | 1990 | 1 | 100%
249 | Апар ультрозв тер. УЗТ-1,01Ф | 1991 | 2 | 100%
250 | Апарат УВЧ-80-3 | 1991 | 1 | 100%
251 | Апарат Ампліпульс-5 | 1992 | 1 | 100%
252 | Апарат Поліс -1 | 1991 | 1 | 100%
253 | Апарат Поліс -2 | 1992 | 1 | 100%
254 | Апарат УВЧ-80-3 | 1992 | 1 | 100%
255 | Апарат Ранет ДМВ-20-1 | 1992 | 1 | 100%
256 | Термостат електричний | 1991 | 1 | 100%
257 | Апарат УВЧ-80-3 | 1992 | 1 | 100%
258 | Апарат Тонус 2М | 1992 | 1 | 100%
259 | Апарат УВЧ-30 | 1991 | 1 | 100%
260 | Апарат Алімп | 2006 | 1 | 100%
261 | Апарат Ампліпульс-7 | 2002 | 1 | 100%
262 | Парафінонагрівач електричн | 2007 | 1 | 100%
263 | Інгалятор ультрозвук Вулкан-1 | 2007 | 2 | 100%
264 | Апарат ДИВ пер. Солнишко | 2007 | 1 | 100%
265 | Апарат для магнітотерапії | 2007 | 2 | 100%
266 | Апарат УВЧ-30 | 2009 | 1 | 100%
267 | Опроиінювач ультрофіолетов стаціонар | 2010 | 1 | 90%
268 | Апарат АЛІМП | 2019 | 1 | 0%
269 | Прилад низькочастотний Радіус | 2019 | 2 | 0%
270 | Термостат ТС-80 | 2019 | 2 | 0%
271 | Парафінонагрівач | 2019 | 1 | 0%
272 | Апарпт Резус | 1981 | 1 | 100% | Терапевтичне
273 | Інгалятор кисневий | 1990 | 1 | 100%
274 | Ел відс хір ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
275 | Бронхоскоп БВО-2 | 1987 | 2 | 100%
276 | Велоколяска Іскра | 1994 | 1 | 100%
277 | Ел відс хір ОХ-10 | 1994 | 1 | 100%
278 | Опромінюв угд-2 | 1981 | 1 | 100%
279 | Система спостережен | 1982 | 1 | 100%
280 | Електрокард ЕКІК-01 | 1993 | 2 | 100%
281 | Електрокард ЕКІК-01 | 2015 | 1 | 20%
282 | Монітор пацієнта ЮМ 300 | 2017 | 1 | 7%
283 | Ліжко функціональне | 1977 | 5 | 100% | Хірургічно-травматологічне
284 | Лампа ОБЩ-150 | 1977 | 1 | 100%
285 | ап-т Резус | 1981 | 1 | 100%
286 | Цистоскоп універсал ЦУ-1 | 1981 | 1 | 100%
287 | Ліжко багатофункціональне медич. | 1990 | 8 | 100%
288 | Ел відс післяоперац ОП-1 | 1991 | 3 | 100%
289 | Ел відс хір ОХ-10 | 1993 | 1 | 100%
290 | Цистоскоп | 1987 | 1 | 100%
291 | Цистоскоп післяоперац | 1994 | 1 | 100%
292 | Ап-т скел витягання | 1991 | 8 | 100%
293 | Центрофуга | 2015 | 1 | 20%
294 | Лампа синього світла | 1984 | 1 | 100% | Акушерсько-гінекологічне
295 | Лампа промен тепла | 1986 | 1 | 100%
296 | Ел відс хір ОХ-10 | 1985 | 1 | 100%
297 | Ап т Інха ІКС-21 | 1988 | 1 | 100%
298 | Опром для лік жовтухи | 1990 | 1 | 100%
299 | Ел відс хір ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
300 | Ап-тдля прер вагітнос | 1991 | 1 | 100%
301 | Інкубатор клінічний | 1993 | 1 | 100%
302 | Пульсоксиметр | 1998 | 1 | 100%
303 | Інкуб інтас тер новонар | 2006 | 1 | 100%
304 | Фентальний монітор | 2007 | 1 | 100%
305 | Дихальний мішок | 2009 | 2 | 79%
306 | Ап. штучн.вент лег. | 2010 | 1 | 73%
307 | Стіл операційний | 1976 | 1 | 100%
308 | Опромінювач УГД-2 | 1980 | 1 | 100%
309 | Ап високочаст хірург | 1982 | 2 | 100%
310 | Опромінюв БОД-9 | 1990 | 2 | 100%
311 | Ел відс хір ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
312 | Набір гінекологічний | 1991 | 1 | 100%
313 | Ел відс хір ОХ-10 | 1993 | 1 | 100%
314 | Кольпоскоп КС-1 | 2003 | 1 | 100%
315 | Ап високочастот ел хір | 1977 | 1 | 100%
316 | Система УЗІ НД11 | 1993 | 1 | 100%
317 | Відсмоктувач хірургічний | 1991 | 1 | 100%
318 | Кольпоскоп | 1991 | 1 | 100%
319 | Відсмоктувач хірургічний | 1991 | 1 | 100%
320 | Колпоскоп МК-300 | 1992 | 1 | 100%
321 | Комп’ютер | 1992 | 1 | 100%
322 | Комп’ютер | 2018 | 1 | 0%
323 | Відсмоктувач Біомед медич | 2018 | 1 | 0%
324 | Функціон діагн | 2017 | 1 | 0%
325 | Ергометр велосипедн |  |  |  | Кабінет функціональної діагностики
326 | Полікардіоаналізатор | 1978 | 1 | 100%
327 | Електрокардіограф | 1990 | 2 | 100%
328 | Поліграф ПВ-01 | 1992 | 1 | 100%
329 | Електрокардіограф | 1993 | 1 | 100%
330 | Апарат високочаст хір | 1993 | 1 | 100% | Клініко-діогностичне КДВ)
331 | Цистоскоп | 1990 | 1 | 100%
332 | Апарат високочаст хір | 1990 | 1 | 100%
333 | Ректоскоп Ре-Вс- 3-1 | 1992 | 1 | 100%
334 | Стіл операційний | 1990 | 1 | 100%
335 | Електрокардіограф | 1991 | 1 | 100%
336 | Електрокардіограф МІДАС ЕК1Т | 2000 | 1 | 3%
337 | Монітор | 2018 | 1 | 100%
338 | Компʼютер персональний | 2018 | 19 | 5%
339 | Набір оторинолорингічний | 2018 | 1 | 5%
340 | Система ультрозвукова діагностична | 2019 | 1 | 0%
341 | Аналізатор гематологічний | 2019 | 2 | 0%
342 | Діатермокоагулятор глазний | 1987 | 1 | 100% | Ендоскопічний каб-т
343 | Відсмоктувач хірург ОХ-10 | 1990 | 1 | 100%
344 | Ректоскоп Ре ВС -5 | 1988 | 1 | 100%
345 | Гастрофіброскоп | 2017 | 1 | 16%
346 | Сігмоскоп | 2000 | 1 | 100%
347 | Гастродуоденоскоп ГДБВОГ-20 | 2005 | 1 | 100%
348 | Ректоскоп Ре ВС3-1 | 1993 | 1 | 100%
349 | Апарат високочаст хір | 1980 | 1 | 100% | Денний стаціонар
350 | Комплект ЛОР інструм | 2006 | 1 | 100%
351 | Набір хірургічний | 2019 | 2 | 0%